## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 大洼区新时代文明实践中心工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
一层
拆除
1 | 011605001001 | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | 拆除地面砖（含结合层） |  | 10m2 | 23.23
2 | 011601001002 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 砌体拆除 |  | m3 | 5.6911
3 | 011604003003 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 天棚铲除大白 |  | 10m2 | 20.81
4 | 011606003008 | 天棚面龙骨及饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | 龙骨及饰面拆除 |  | 10m2 | 2.42
5 | 011604002004 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 墙柱铲除大白 |  | 10m2 | 39.2275
6 | 011616001003 | 建筑垃圾外运 运距3500m以内 | 运距3.5km，计算按实调整 |  | 10m3 | 1.7306
7 | 011610001001 | 门窗拆除 整樘门窗 | 门窗拆除 |  | 10樘 | 1.9
8 | 010101004001 | 人工挖基坑土方坑深≤2m 一、二类土 | 人工挖基坑 |  | 10m3 | 1.4989
9 | 010101007001 | 人工装车 土方 | 人工装车 |  | 10m3 | 1.4989
10 | 010101007004 | 人力车运土方 运距≤50m | 人力车运土方 |  | 10m3 | 1.4989
11 | 010104006007 | 自卸汽车运土方 运距3.5km | 运距3.5km，计算按实调整 |  | 10m3 | 1.4989
封窗户
1 | 010401012001 | 零星砌体 普通砖 | 零星砌体 |  | 10m3 | 0.2461
2 | 011201001009 | 一般抹灰 贴玻纤网格布 | 玻璃纤维网格布 |  | 100m2 | 0.20508
3 | 011207001017 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 | 轻钢龙骨 |  | 100m2 | 0.25502
4 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 | 高分子防水 |  | 100m2 | 0.25502
5 | 011001003017 | 墙面 墙内夹保温材料 厚100mm | 岩棉板120kg/m³ |  | 100m2 | 0.25502
6 | 011207001024 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.51005
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
工板基层
7 | 011207001038 | 墙饰面 面层 石膏板墙面-室内 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.25502
8 | 011207001045 | 墙饰面 面层 水泥纤维钙酸板-室外 | 12mm厚高强水泥纤维钙酸板 |  | 100m2 | 0.25502
9 | 010502002001 | 现浇混凝土柱 构造柱 | C25 |  | 10m3 | 0.055296
10 | 011702003002 | 现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑-门口加固 | 构造柱模板 |  | 100m2 | 0.09216
11 | 010515001019 | 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm-门口加固 | 三级钢筋直径14mm |  | t | 0.0232
12 | 010515012002 | 箍筋 圆钢HPB300 直径6.5mm-门口加固 | 一级钢筋直径6.5mm |  | t | 0.0028
13 | 010606013001 | 零星钢构件-门口加固 | 70*50角钢、50*5扁钢 |  | t | 0.0431
14 | 010609007005 | 厂(库)房钢结构安装 零星钢构件-门口加固 | 门口加固安装 |  | t | 0.0431
地面
1 | 011101001001 | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 砂浆找平层20mm厚 |  | 100m2 | 2.04
2 | 011102003003 | 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.64m2以内 | 800*800玻化地砖 |  | 100m2 | 1.982
3 | 010902002003 | 涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 | 高分子防水 二道 |  | 100m2 | 2.04
4 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 水泥砂浆 20mm | 砂浆找平层20mm厚 |  | 100m2 | 0.283
5 | 011107002001 | 块料台阶面 陶瓷台阶 | 陶瓷台阶 |  | 100m2 | 0.283
6 | 011104001002 | 地毯楼地面 化纤地毯 固定 不带垫 | 地毯 |  | 100m2 | 0.13
7 | 011104001004 | 人造草坪楼地面 | 人造草坪 |  | 100m2 | 0.058
8 | 010507004003 | 现浇混凝土其它构件 整体台阶 三步混凝土台阶 | C30 |  | 10m2 | 2.83
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
预拌混凝土
9 | 010902002021 | 涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 | 高分子防水 二道 |  | 100m2 | 0.283
天棚
1 | 011302001017 | 平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格 300*300mm | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 1.227
2 | 011407006002 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 1.227
3 | 011302001073 | 平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 1.227
4 | 011407006003 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 1.227
5 | 011302001074 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 1.227
6 | 011407007001 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 1.227
7 | 011406001012 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 2.158
8 | 011302001021 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 天棚U型轻钢天棚龙骨(不上人型)规格300*300mm |  | 100m2 | 0.165
9 | 011302005004 | 软膜吊顶 矩形 | 软膜吊顶 矩形 |  | 100m2 | 0.165
10 | 011701006001 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 2.323
11 | 030412004127 | 荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带 | 天棚荧光灯带 |  | m | 134.8
12 | 011304003001 | 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内 开孔 | 天棚筒灯开孔 |  | 10个 | 9.4
墙面
A/1
1 | B1 | 定制门斗造型 | 定制门斗造型 |  | m2 | 10.47
A/2
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 011207001063 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.189
2 | 011407006007 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.189
3 | 011207001064 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.189
4 | 011407007003 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.189
5 | 011406001011 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.189
A/3
1 | 011207001065 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.0645
2 | 011407006008 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.0645
3 | 011207001066 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.0645
4 | 011407007004 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.0645
5 | 011406001023 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.0645
A/4
1 | 011406001024 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1377
2 | 011207001035 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 墙面实木装饰造型 |  | 100m2 | 0.060863
A/5
1 | 011406001025 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.2115
2 | 011502002003 | 木装饰线 平面线 宽度 ≤100mm | 65*65mm |  | 100m | 1.5228
A/6
1 | 011406001026 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.229
A/7
1 | 011406001027 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.2661
2 | 011502002014 | 木装饰线 平面线 宽度 ≤100mm | 65*65mm |  | 100m | 1.1421
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
A/8
1 | 011207001004 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 龙骨基层断面13cm2以内中距40cm |  | 100m2 | 0.204
2 | 011407006032 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.204
3 | 011207001067 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.204
4 | 011407006010 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.204
5 | 011207001068 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.204
6 | 011407007005 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.204
7 | 011406001028 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.2358
A/9
1 | 011406001029 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.0804
A/10
1 | 011406001030 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.0804
A/11
1 | 011207001069 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 龙骨基层断面13cm2以内中距40cm |  | 100m2 | 0.204
2 | 011407006033 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.204
3 | 011207001070 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.204
4 | 011407006012 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.204
5 | 011207001071 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.204
6 | 011407007006 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.204
7 | 011406001031 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.2358
A/12
1 | 011406001032 | 乳胶漆 室内 墙 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.13035
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
面 二遍
A/13
1 | 011406001033 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1932
A/14
1 | 011406001034 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.135
A/15
1 | 011406001035 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.138
A/16
1 | B2 | 艺术墙面 | 艺术墙面 |  | m2 | 24.306
A/17
1 | 011406001036 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.17444
A/18
1 | 011207001072 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 龙骨基层断面13cm2以内中距40cm |  | 100m2 | 0.0183
2 | 011407006034 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.0183
3 | 011207001073 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.0183
4 | 011407006014 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.0183
5 | 011207001074 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.0183
6 | 011407007007 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.0183
7 | 011406001037 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.0549
A/19
1 | 011406001038 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.17118
A/20
1 | 011406001039 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1977
A/21
1 | 011406001040 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1977
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
A/22
1 | 011406001041 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1977
A/23
1 | 011406001042 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1617
其他
1 | 010807001002 | 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 | 隔热断桥铝合金平开窗 |  | 100m2 | 0.09912
2 | 010802003001 | 白钢玻璃门安装 | 白钢玻璃门 |  | 100m2 | 0.07728
二层
拆除
1 | 011601001008 | 砌体拆除 粘土砖(实心砖) 实心墙 | 砌体拆除 |  | m3 | 48.2748
2 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 天棚铲除大白 |  | 10m2 | 42.7
3 | 011604002005 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 墙柱铲除大白 |  | 10m2 | 48.7405
4 | 011616001001 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 |  | 10m3 | 4.8275
5 | 011616001005 | 建筑垃圾外运 运距3500m | 运距3.5km，计算按实调整 |  | 10m3 | 4.8275
6 | 011610001007 | 门窗拆除 整樘门窗 | 门窗拆除 |  | 10樘 | 1.2
封窗户
1 | 011207001075 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 | 轻钢龙骨中距竖603mm横1500mm |  | 100m2 | 0.035552
2 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 | 高分子防水 |  | 100m2 | 0.035552
3 | 011001003034 | 墙面 墙内夹保温材料 厚100mm | 岩棉板120kg/m³ |  | 100m2 | 0.035552
4 | 011207001076 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.071104
5 | 011207001077 | 墙饰面 面层 石 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.035552
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
膏板墙面-室内
6 | 011207001078 | 墙饰面 面层 纤维板-室外 | 12mm厚高强水泥纤维钙酸板 |  | 100m2 | 0.035552
地面
1 | 011102001005 | 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | 800*800大理石地面 |  | 100m2 | 0.1496
2 | 011104002005 | 条形复合地板成品安装 铺在水泥地面上 | 大自然18mm厚实木复合地板 |  | 100m2 | 0.756
3 | 011104002008 | 木楞铺在楼地面上-讲台 | 地板木龙骨 |  | 100m2 | 0.194
4 | 011104002001 | 条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装 | 大自然18mm厚实木复合地板 |  | 100m2 | 0.194
天棚
走廊
1 | 011302001230 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.51684
2 | 011302002001 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 125*125*4.5mm | 铝格栅 |  | 100m2 | 0.51684
3 | 011701006003 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 0.51684
会议室
1 | 011302001215 | 平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格 300*300mm | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.775
2 | 011407006035 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.775
3 | 011302001216 | 平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.775
4 | 011407006016 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.775
5 | 011302001231 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.775
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6 | 011407007008 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.775
7 | 011406001043 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.775
8 | 011701006004 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 0.775
9 | 030412004255 | 荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带 | 天棚荧光灯带 |  | m | 67.28
10 | 011302001232 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.42
11 | 011302002004 | 木格栅天棚 井格规格 100*100*55mm | 木格栅天棚 井格规格 100*100*55mm |  | 100m2 | 0.42
12 | 011302001143 | 平面、跌级天棚 天棚灯片(搁放型) 塑料透光片 | 亚克力灯箱片 |  | 100m2 | 0.0628
活动室
1 | 011302001218 | 平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格 300*300mm | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.743
2 | 011407006036 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.743
3 | 011302001219 | 平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.743
4 | 011407006018 | 木基层板 防火涂料二遍 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.743
5 | 011302001233 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.743
6 | 011407007009 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.743
7 | 011406001044 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 2.179
8 | 011701006005 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 2.179
9 | 030412004256 | 荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧 | 天棚荧光灯带 |  | m | 86.1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
光灯带
10 | 011304003005 | 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内 开孔 | 天棚筒灯开孔 |  | 10个 | 7.4
墙面
B/1
1 | BZ4 | B1墙面造型 | 墙面造型 |  | m2 | 24.66
B/2
1 | 011207001079 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.11176
2 | 011407006019 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.11176
3 | 011406001045 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.11176
B/3
1 | 011207001081 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 龙骨基层断面13cm2以内中距40cm |  | 100m2 | 0.27
2 | 011407006041 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.27
3 | 011207001082 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板18mm |  | 100m2 | 0.27
4 | 011407006021 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.27
5 | 011207001083 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.27
6 | 011407007011 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.27
7 | 011406001046 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.27
其他墙面
1 | 011406001047 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 4.2457
其他
1 | 011210005001 | 隔断 铝镁折叠门 成品 | 铝镁折叠门 |  | 100m2 | 0.6801
三层
拆除
1 | 011601001009 | 砌体拆除 粘土 | 砌体拆除 |  | m3 | 48.2748
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
砖(实心砖) 实心墙
2 | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 天棚面 铲除大白 | 天棚铲除大白 |  | 10m2 | 42.7
3 | 011604002006 | 立面抹灰层拆除 墙柱面 铲除大白 | 墙柱铲除大白 |  | 10m2 | 48.7405
4 | 011616001006 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 |  | 10m3 | 4.8275
5 | 011616001007 | 建筑垃圾外运 运距3500m | 运距3.5km，计算按实调整 |  | 10m3 | 4.8275
6 | 011610001008 | 门窗拆除 整樘门窗 | 门窗拆除 |  | 10樘 | 1.2
封窗户
1 | 011207001084 | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距竖603mm横1500mm以内 | 轻钢龙骨中距竖603mm横1500mm |  | 100m2 | 0.035552
2 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 水乳型普通乳化沥青涂料 二布三涂 | 高分子防水 |  | 100m2 | 0.035552
3 | 011001003035 | 墙面 墙内夹保温材料 厚100mm | 岩棉板120kg/m³ |  | 100m2 | 0.035552
4 | 011207001085 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.071104
5 | 011207001086 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.035552
6 | 011207001087 | 墙饰面 面层 纤维板 | 12mm厚高强水泥纤维钙酸板 |  | 100m2 | 0.035552
地面
1 | 011102001001 | 石材楼地面(每块面积) 0.36m2以内 | 800*800大理石 |  | 100m2 | 0.1176
2 | 011104002011 | 条形复合地板成品安装 铺在水泥地面上 | 大自然18mm厚实木复合地板 |  | 100m2 | 0.756
3 | 011101005001 | 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 | 水泥自流平砂浆 面层4mm厚 |  | 100m2 | 1.23
4 | 011103002001 | 运动塑胶地板 | 运动塑胶地板 |  | 100m2 | 1.23
5 | 011104002012 | 木楞铺在楼地面上 | 地板木龙骨 |  | 100m2 | 0.143
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
6 | 011104002013 | 条形实木地板 铺在细木工板上 成品安装 | 大自然18mm厚实木复合地板 |  | 100m2 | 0.143
天棚
走廊
1 | 011302001234 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.51684
2 | 011302002009 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 125*125*4.5mm | 铝格栅 |  | 100m2 | 0.51684
3 | 011701006006 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 0.51684
舞蹈室
1 | 011302001235 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.255
2 | 011302002010 | 铝合金格栅吊顶天棚 铝格栅(包括吊配件)规格 125*125*4.5mm | 铝格栅 |  | 100m2 | 0.255
3 | 030412004257 | 荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带 | 天棚荧光灯带 |  | m | 30
4 | 011701006007 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 0.255
5 | 011302001157 | 艺术造型天棚 方木天棚龙骨 半圆型 | 艺术造型天棚 方木天棚龙骨 半圆型 |  | 100m2 | 0.38
6 | 011407006043 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.38
7 | 011302001179 | 艺术造型天棚 基层 锯齿型天棚 弧线型 胶合板 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.38
8 | 011407006023 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.38
9 | 011302001237 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚基 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.38
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
层
10 | 011407007012 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.38
11 | 011406001048 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.38
12 | BZ1 | 异形音符造型 | 异形音符造型 |  | 个 | 15
13 | 011302001236 | 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 300*300mm 平面 | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.602
14 | 011302005003 | 软膜吊顶 圆形 | 软膜吊顶 圆形 |  | 100m2 | 0.602
15 | 011304003006 | 灯光孔、风口 每个面积在0.02m2以内 开孔 | 天棚筒灯开孔 |  | 10个 | 5
16 | 011701006008 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 0.982
活动室
1 | 011302001224 | 平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格 300*300mm | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.743
2 | 011407006042 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.743
3 | 011302001225 | 平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.743
4 | 011407006025 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.743
5 | 011302001238 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.743
6 | 011407007013 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.743
7 | 011406001049 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 2.179
8 | 011701006009 | 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) | 按满堂脚手架30%记取 |  | 100m2 | 2.179
9 | 030412004258 | 荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带 | 天棚荧光灯带 |  | m | 86.1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
墙面
C/1
1 | 011406001050 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.4311
2 | BZ2 | 定制铁艺墙面装饰 | 定制铁艺墙面装饰 |  | m2 | 12.123
C/2
1 | 011207001088 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.21
2 | 011407006026 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.21
3 | 011207001089 | 墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 | 九鼎15mm厚木质无甲醛吸音板 |  | 100m2 | 0.21
C/3
1 | 011207001090 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.2082
2 | 011207001026 | 墙饰面 面层 镜面玻璃 在胶合板上粘贴 | 镜面玻璃 |  | 100m2 | 0.17004
3 | 011210003003 | 全玻璃隔断 单独不锈钢边框 | 玻璃不锈钢边框 |  | 100m2 | 0.0382
C/4
1 | 011207001091 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.2082
2 | 011207001108 | 墙饰面 面层 镜面玻璃 在胶合板上粘贴 | 镜面玻璃 |  | 100m2 | 0.17004
3 | 011210003009 | 全玻璃隔断 单独不锈钢边框 | 玻璃不锈钢边框 |  | 100m2 | 0.0382
C/5
1 | 011207001092 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 龙骨基层断面13cm2以内中距40cm |  | 100m2 | 0.1986
2 | 011407006044 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.1986
3 | 011207001093 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.1986
4 | 011407006028 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.1986
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
5 | 011207001094 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.1986
6 | 011407007014 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.1986
7 | 011406001051 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.1986
C/6
墙面
1 | 011207001095 | 墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 40cm以内 | 龙骨基层断面13cm2以内中距40cm |  | 100m2 | 0.2632
2 | 011407006045 | 单向 木龙骨 防火涂料二遍 | 木龙骨防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.2632
3 | 011207001096 | 墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层 | 鹏鸿细木工板δ18 |  | 100m2 | 0.2632
4 | 011407006030 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.2632
5 | 011207001097 | 墙饰面 面层 石膏板墙面 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.2632
6 | 011407007015 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.2632
7 | 011406001052 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.5492
天棚
1 | 011302001239 | 平面、跌级天棚 方木天棚龙骨(吊在梁下或板下) 双层楞 规格 300*300mm | 方木天棚龙骨规格300*300mm |  | 100m2 | 0.20116
2 | 011302001228 | 平面、跌级天棚 胶合板基层 9mm | 细木工板18mm |  | 100m2 | 0.20116
3 | 011407006031 | 木基层板 防火涂料二遍 | 木基层板防火涂料二遍 |  | 100m2 | 0.20116
4 | 011302001240 | 平面、跌级天棚 石膏板天棚基层 | 12mm厚石膏板 |  | 100m2 | 0.20116
5 | 011407007016 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 | 天棚、墙、柱面板缝粘贴胶带 |  | 100m2 | 0.20116
6 | 011406001053 | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 0.20116
其他墙面
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
1 | 011406001054 | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | 嘉宝莉乳胶漆3遍 |  | 100m2 | 3.639
其他
1 | 011210005002 | 隔断 铝镁折叠门 成品 | 铝镁折叠门 |  | 100m2 | 0.6801
2 | 011503006001 | 硬木靠墙扶手 木质 | 成品舞蹈扶手 |  | 10m | 1.364
3 | 01B002 | 垂直运输（人工费*0.15） | 垂直运输（人工费*0.15） |  | 项 | 1
4 | 041110001007 | 整体围挡 简易围挡 | 简易围挡 |  | 100m2 | 1
电气
1 | 030404017003 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m | 成套配电箱 |  | 台 | 3
2 | 030412004153 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸 | 筒灯 |  | 套 | 218
3 | 030412004161 | 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯 | 滑轨式射灯 |  | 套 | 128
4 | 030412004162 | 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 | 射灯滑轨 |  | m | 64
5 | 030412001003 | 吸顶灯具安装 灯罩周长>1100mm | 1.矩形艺术吸顶灯 2.尺寸规格：1000mm*1000mm，120w |  | 套 | 9
6 | 030412001001 | 吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm | 1.矩形艺术吸顶灯 2.尺寸规格：500mm*500mm，48w |  | 套 | 2
7 | 030404034003 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 双联开关 |  | 套 | 5
8 | 030404034017 | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 三联开关 |  | 套 | 14
9 | 030404035009 | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 |  | 套 | 30
10 | 030411006002 | 暗装接线盒 | 接线盒 |  | 个 | 11
11 | 030411006001 | 暗装开关(插座)盒 | 开关盒 |  | 个 | 49
12 | 030411001034 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 | 镀锌钢管DN15 |  | 10m | 73.36
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
≤DN15
13 | 030411001035 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN20 | 镀锌钢管DN20 |  | 10m | 31.89
14 | 030411001039 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤DN50 | 镀锌钢管DN50 |  | 10m | 3.5
15 | 030411004005 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 | 铜芯电线BV2.5 |  | 10m | 220.08
16 | 030411004006 | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 | 铜芯电线BV4 |  | 10m | 95.66
17 | 030408001035 | 室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 | 电力电缆YJV-4*25+1*16 |  | 10m | 3.5
18 | 030408006043 | 电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铝芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 电缆截面≤35mm2电缆头 |  | 个 | 4
19 | 030414001007 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 分系统调试 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
室外
1 | 011001003016 | 墙面 保温板 厚度 100mm | 岩棉板120kg/m³ |  | 100m2 | 0.153
2 | 011001003037 | 墙面 保温板 厚度 200mm | 岩棉板120kg/m³ |  | 100m2 | 0.5625
3 | B4 | 亚克力背光字 | 亚克力背光字 |  | m2 | 3.1212
4 | 011209001005 | 带骨架铝板幕墙 铝合金骨架 铝方通 | 带骨架铝板幕墙 铝合金骨架 铝方通 |  | 100m2 | 0.46
5 | 011001003022 | 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 7mm | 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 7mm |  | 100m2 | 4.5542
6 | 011406001003 | 真石漆 墙面 | 真石漆三遍 |  | 100m2 | 4.5542
7 | 011701008001 | 单项脚手架 外装饰吊篮 | 外装饰吊篮 |  | 100m2 | 5.98
8 | B6 | 室外雕塑牌匾 | 室外雕塑牌匾 |  | 个 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
成品
雕塑
1 | B7 | 雕塑3895*1490*4100mm | 雕塑3895*1490*4100mm |  | 个 | 1
柜子
1 | B8 | 展示柜3000*1200*760mm | 展示柜3000*1200*760mm |  | 个 | 3
2 | B9 | 定制柜子1400*1000*500 | 定制柜子1400*1000*500 |  | 个 | 8
3 | 011501006001 | 舞蹈室定制书柜 | 尺寸：1.215*0.5*0.8m，三个 |  | m | 3.645
布展
1 | 011508001003 | 泡沫塑料字 聚氯乙烯字 ≤0.2m2 其他面 | 雕刻字150*150mm |  | 10个 | 16
2 | 011207001059 | 墙饰面 面层 墙面亚克力灯箱片 | 30mm厚雪弗板雕刻，3mm亚克力背喷 |  | 100m2 | 5.8
3 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 011707001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 011707005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005002 | 冬季施工费
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 48833.18 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  | 标段： | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 雕塑3895*1490*4100mm | 个 |  | 1 |  | 60000 | 60000
2 | 室外雕塑牌匾 | 个 |  | 1 |  | 16500 | 16500
3 | 定制门斗造型 | m2 |  | 10.47 |  | 265 | 2774.55
4 | 艺术墙面 | m2 |  | 24.306 |  | 225 | 5468.85
5 | B1墙面造型 | m2 |  | 24.66 |  | 450 | 11097
6 | 铝镁折叠门 | m2 |  | 136.02 |  | 600 | 81612
7 | 定制铁艺墙面装饰 | m2 |  | 12.123 |  | 400 | 4849.2
8 | 雕刻字150*150mm | 个 |  | 161.6 |  | 60 | 9696
9 | 异形音符造型 | 个 |  | 15 |  | 300 | 4500
10 | 墙面实木装饰造型 δ3 | m2 |  | 6.3906 |  | 265 | 1693.51
合计 | [6 empty] | 198191.11
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：大洼区新时代文明实践中心工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13