## 封面
{"packageid":"249415","sheetIndex":1,"sheetCount":5,"mrow":[],"tempcode":"8627","nameSeal":0,"projectid":"129975","corpSeal":1,"srow":[],"version":"1","dataArea":"A1"} | 大洼区厕所改扩建工程 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 盘锦市大洼区第二初级中学
| 项目编号: | LPJT2020080015
| 包段编号: | 01
| 包段名称: | 大洼区第二初级中学厕所扩建工程
单位名称: （电子公章）
2020 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"packageid":"249415","sheetIndex":2,"sheetCount":5,"mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":4},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":5},{"check":"list('小型企业','微型企业','监狱企业','残疾人福利企业','其他企业')","col":6,"nullable":"true"},{"check":"char(9999),syncExist(?,7,6)","col":7,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":8,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":9,"nullable":"true"}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":9}],"tempcode":"8627","nameSeal":0,"projectid":"129975","corpSeal":1,"srow":[{"check":"char(50)","col":2,"row":3},{"check":"char(50)","col":4,"row":3},{"check":"range(0.00,999999999.99),compare('<=','H4','投标总价已超过控制价')","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"version":"1","dataArea":"A1:A10,C4:J7,D10:J10"} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 大洼区厕所改扩建工程 |  |  |  |  | （电子公章）
| 项目编号 | LPJT2020080015 | 包段名称 | 大洼区第二初级中学厕所扩建工程 |  | 包段编号 | 01
| *工期 |  | *质保期 |  |  | 控制总价 | 620239.13
| 投标总价 |  | (大写)
| *工程地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
| 序号 | 招标要求 |  | 投标响应 |  | 扶持企业优惠申报 |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 工程名称 | 数量 | *单价（元） | 合价 | 企业类型 | 声明 页码
423547 | 1 | 大洼二中厕所改扩建工程 | 1 |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.扶持企业优惠申报有两个选项，企业类型选择下拉框中的内容，声明页填写企业类型在采购文件中的具体页码，若填了企业类型则必须填写扶持页码，二者缺一不可； 5.节能页码、环保页码，请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 需求响应表
{"packageid":"249415","sheetIndex":3,"sheetCount":5,"mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}],"tempcode":"8627","nameSeal":0,"projectid":"129975","corpSeal":1,"srow":[],"version":"1","dataArea":"A1:A5,F5:H5"} |  |  | 需求响应表
|  |  | 大洼区厕所改扩建工程(01) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
423547 | 249415 | 01 | 大洼二中厕所改扩建工程 | 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 1 机械场地平整 100m2 0.35 2 挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 10m3 7.2 3 现浇混凝土基础 独立基础 混凝土C30 10m3 0.58 4 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm t 0.15 5 现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑 100m2 0.19 6 预拌混凝土 地面垫层C15 100厚 10m3 0.12 7 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 100m2 0.04 8 现浇混凝土梁 基础梁C25 10m3 0.17 9 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm t 0.22 10 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm t 0.08 11 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 木支撑 100m2 0.14 12 现浇混凝土柱 矩形柱C25 10m3 0.7 13 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径18mm t 0.52 14 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 100m2 0.58 15 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm t 0.32 16 现浇混凝土梁 圈梁C25 10m3 0.17 17 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径16mm t 0.24 18 箍筋 圆钢HPB300 直径8mm t 0.08 19 现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑 100m2 0.14 20 现浇混凝土梁 矩形梁C30 10m3 0.1 21 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径22mm t 0.14 22 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 100m2 0.08 23 预拌混凝土 屋面砼C30 10m3 0.42 24 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm t 1.32 25 现浇混凝土模板 复合模板（屋面砼模板） 100m2 0.35 26 实心混水砖墙 墙厚240mm 10m3 1.07 27 一般抹灰 内墙 (14+6mm) 100m2 0.81 28 一般抹灰 外墙 (14+6mm) 100m2 0.81 29 平面砂浆找平层 混凝土或硬 100m2 0.35 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 基层上 20mm 实际厚度(mm):40（屋面砂浆） 30 现浇混凝土墙 直形墙 混凝土C20（女儿墙） 10m3 0.43 31 现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 100m2 0.34 32 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm t 0.29 33 断桥铝双玻璃门斗 100m2 0.71 34 墙柱面龙骨及饰面拆除 隔断板（卫生间隔断拆除） 10m2 5.04 35 塑料管拆除 φ50mm以内（φ25暖气管道拆除） 10m 48 36 散热器拆除 拆整组柱型散热器 15片以内 组 32 37 其他金属构件拆除（水箱铁架拆除） t 2.8 38 卫生洁具拆除 拖布池 10套 0.8 39 门窗拆除 整樘门窗（木窗） 10樘 4 40 灯具拆除 吸顶灯 10套(只) 1.6 41 灯具拆除 暗开关 10套(只) 0.8 42 拆除照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 10m 150 43 塑料管拆除 φ50mm以内（φ25电线管） 10m 150 44 刚性层拆除 采光屋面 其他龙骨 10m2 5.6 45 立面抹灰层拆除 墙柱面 水泥及混合砂浆面 10m2 41.3 46 平面抹灰层拆除 楼地面 水泥面层 10m2 35.4 47 混凝土构件拆除 混凝土地面100厚 m3 10.1 48 蹲便台拆除 m3 59.4 49 反铲挖掘机挖一般土方 一、二类土（室外管道拆除挖掘机挖土方） 1000m3 0.09 50 反铲挖掘机挖一般土方 一、二类土（化粪池拆除挖掘机土方） 1000m3 0.01 51 装载机装运土方 装载机1.5m3 1000m3 0.14 52 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5 1000m3 0.14 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 53 脚手架搭拆(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 54 系统调整费(采暖工程、空调水系统工程(含冷凝水管))(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 55 脚手架搭拆(第四册 电气设备安装工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 56 预拌混凝土 地面垫层C15 150厚 10m3 3.31 57 实心混水砖墙 墙厚240mm(蹲便台砌筑) 10m3 2.26 58 实心混水砖墙 墙厚240mm（小便池墙砌筑） 10m3 0.41 59 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm（小便池砂浆） 100m2 0.29 60 一般抹灰 内墙 (14+6mm)（内墙抹灰） 100m2 3.57 61 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm（蹲便台砂浆） 100m2 1.09 62 实心混水砖墙 墙厚240mm（拖布池砌筑） 10m3 0.28 63 一般抹灰 内墙 (14+6mm)（拖布池抹灰） 100m2 0.23 64 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm（地面砂浆） 100m2 1.42 65 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层（小便池防水高分子三遍） 100m2 0.93 66 墙面卷材防水 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层（蹲便防水高分子三遍） 100m2 1.75 67 承插式混凝土排水管 人机配合下管 管径300mm以内 100m 0.22 68 管道(渠)垫层 砾石 10m3 0.53 69 挖掘机回填松土 100m3 0.26 70 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50（屋面水泥砂浆） 100m2 3.54 71 改性沥青卷材 热熔法一层（SBS4mm厚） 100m2 4.42 72 屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm 100m2 3.54 73 屋面 炉(矿)渣 混凝土 10m3 1.77 7 挖掘机挖槽坑土方 一、二类 10m 0.9 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 4 土（门口地梁机械挖土） 3 0 75 垫层铺筑 毛石 灌浆 10m3 0.13 76 现浇混凝土梁 基础梁(C25地梁) 10m3 0.09 77 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm t 0.04 78 现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 木支撑 100m2 0.08 79 室外预制直埋保温管(电弧焊)采暖 介质管道公称直径40mm以内 10m 10 80 甬道砖 200*100*50 m2 120 81 反铲挖掘机挖槽坑土方 一、二类土（化粪池） 1000m3 0.01 82 现浇构件钢筋 带肋钢筋 直径18mm t 0.48 83 现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度30cm以内 10m3 0.52 84 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模 100m2 0.4 85 现浇混凝土池盖 无梁盖 10m3 0.06 86 现浇混凝土模板工程 无梁池盖 复合木模 100m2 0.06 87 脚手架搭拆(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 88 系统调整费(采暖工程、空调水系统工程(含冷凝水管))(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 89 反铲挖掘机挖槽坑土方 一、二类土（室外自来水沟挖土） 1000m3 0.18 90 室外塑料给水管(热熔连接) 外径50mm以内 10m 11 91 挖掘机回填松土 100m3 1.6 92 螺纹闸阀安装 公称直径40mm以内（暖气闸阀） 个 8 93 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 10m 38 94 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 10m 12 95 螺纹阀门安装 公称直径20mm以内 个 48 96 钢制柱式散热器安装 散热器高度600mm以内 单组片数15片以内 每组15片 高度600mm 组 48 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 97 整体水箱安装 水箱总容量10m3以内（白钢水箱） 台 5 98 设备支架制作 单件重量100kg以上 100kg 5.7 99 设备支架安装 单件重量100kg以上 100Kg 5.7 100 螺纹闸阀安装 公称直径50mm以内 个 8 101 屋面板安装 彩钢夹芯板100厚 100m2 0.3 102 隔热断桥铝合金门安装 平开 100m2 0.11 103 隔断 成品 100m2 1.07 104 脚手架搭拆(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 105 系统调整费(采暖工程、空调水系统工程(含冷凝水管))(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 106 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀)(第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 107 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.10m2以内（蹲台瓷砖300*300） 100m2 1.6 108 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.10m2以内（小便池300*300） 100m2 0.67 109 块料楼地面 陶瓷地面砖 0.64m2以内（地面砖800*800） 100m2 2.06 110 块料墙面 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.64m2（四周墙砖600*600） 100m2 3.84 111 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格 600*600mm 平面 100m2 3.11 112 平面、跌级天棚 三防板（三防板600*600） 100m2 3.11 113 洗脸盆 台上式 冷热水 10组 0.4 114 三管格栅灯（声控） 套 26 115 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 套 3 116 暗装接线盒 个 6 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 117 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm 10m 12 118 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 10m 36.55 119 墙面 抗裂保护层 玻纤网格布抗裂砂浆 厚度 4mm 100m2 4.18 120 真石漆 墙面 100m2 4.18 121 墙面 聚苯乙烯板 厚度 50mm挤塑聚苯板100mm 100m2 3.91 122 隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开 100m2 0.61 123 单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 100m2 2.76 124 建筑垃圾外运 运距1000m以内 实际运距(m):5000 10m3 2 125 脚手架搭拆(第十册 给排水、采暖、燃气工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 126 脚手架搭拆(第四册 电气设备安装工程) [辽宁省通用安装工程定额(2017)] 元 1 127 挖掘机挖一般土方 一、二类土 10m3 6.18 128 机械回填土 机械夯实 10m3 2.29 129 人工装车 土方 10m3 3.89 130 人工运土方 运距≤20m 10m3 3.89 131 现浇混凝土基础 基础垫层 10m3 0.23 132 现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板 100m2 0.02 133 改性沥青卷材 热熔法一层（SBS4mm厚） 100m2 0.16 134 墙面卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 100m2 0.4 135 细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):25 100m2 0.16 136 立面砂浆找平层、界面剂 打底找平 15mm厚 实际厚度(mm):20 100m2 0.4 137 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径14mm t 3.75 138 现浇构件 带肋钢筋HRB400以内 直径12mm t 0.7 139 现浇钢筋混凝土池底 半地下式池底 平池底厚度50cm以内 10m3 0.37 140 现浇混凝土池盖 无梁盖 10m3 0.7 141 现浇混凝土模板工程 无梁池盖 复合木模 100m2 0.06 附页： 大洼二中厕所改扩建工程 序号 子目名称 单位 数量 142 现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形厚度30cm以内 10m3 1.94 143 现浇混凝土模板工程 矩形池壁 木模 100m2 0.93 144 现浇混凝土模板工程 平池底木模 100m2 0.04 145 一般抹灰 内墙 (14+6mm) 换为【抹灰砂浆 1:1.25】 100m2 1.05 146 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量0.2t以内 台 2 147 单项脚手架 里脚手架 100m2 0.72
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标；

## 评审对照
{"packageid":"249415","sheetIndex":4,"sheetCount":5,"mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":28,"isFree":false,"startRow":4}],"tempcode":"8627","nameSeal":0,"projectid":"129975","corpSeal":0,"srow":[],"version":"1","dataArea":"A1:A29,G5:H29"} | 评审对照表
大洼区厕所改扩建工程(01)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
203401 | 1.01 | 营业执照。 营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件扫描件（须加盖单位公章）或自然人的身份证明扫描件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） 1、按要求提供 2、合法有效 | 资格性 | ,249415, | 是
203402 | 1.02 | 组织机构代码证副本。 组织机构代码证副本（扫描件，三证合一的不需提供） 1、按要求提供 2、合法有效 | 资格性 | ,249415, | 是
203403 | 1.03 | 税务登记证。 税务登记证（扫描件，三证合一的不需提供） 1、按要求提供 2、合法有效 | 资格性 | ,249415, | 是
203404 | 1.04 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人投标的无需提供）。 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书原件（自然人投标的无需提供） 1、按给定格式填写 2、按规定签章 | 资格性 | ,249415, | 是
203405 | 1.05 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书原件（授权委托人参加投标的须提供）。 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书原件（授权委托人参加投标的须提供） 1、按给定格式填写 2、按规定签章 | 资格性 | ,249415, | 是
203406 | 1.06 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。 1、按给定格式填写 2、按规定签章 | 资格性 | ,249415, | 是
203407 | 1.07 | 依法缴纳税收的缴款凭据扫描件。 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据扫描件 （注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 1、按要求提供 2、合法有效 | 资格性 | ,249415, | 是
203408 | 1.08 | 依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件。 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据扫描件 （注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） 1、按要求提供 2、合法有效 | 资格性 | ,249415, | 是
203409 | 1.09 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函。 1、信息完整 2、按规定签章 | 资格性 | ,249415, | 是
203410 | 1.1 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。 1、按给定格式填写 2、按规定签章 | 资格性 | ,249415, | 是
203412 | 1.11 | 信用记录。 信用记录。（采购人或集中采购机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）无投标须知22.2.1所述的不良记录。 联合体各方均需查询（如适用） | 资格性 | ,249415, | 是
203433 | 1.12 | 具备房屋维修项目内容的营业执照 具备房屋维修项目内容的营业执照 1按要求提供2合法有效 | 资格性 | ,249415, | 是
203415 | 2.1 | 投标函。 投标函。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 符合性 | ,249415, | 是
203416 | 2.2 | 投标一览表。 投标一览表。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 符合性 | ,249415, | 是
203417 | 2.3 | 报价明细表。 报价明细表。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 符合性 | ,249415, | 是
203418 | 2.4 | 需求响应表。 需求响应表。 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 符合性 | ,249415, | 是
203419 | 2.5 | 投标人关联单位说明 投标人关联单位说明。 （无投标须知1.5所述情形） | 符合性 | ,249415, | 是
203420 | 2.6 | 售后服务承诺书。 售后服务承诺书。 1、格式自拟 2、响应招标文件实质性要求 3、加盖公章 | 符合性 | ,249415, | 是
203422 | 2.7 | 现场踏勘确认回执。 现场踏勘确认回执（如适用） 1、按给定格式填写 2、按规定签章 | 符合性 | ,249415, | 是
203432 | 2.8 | 投标报价 投标报价1、响应招标文件实质性要求2、无投标须知所述情形 | 符合性 | ,249415, | 是
203427 | 3.1 | 《中小企业声明函》或《制造商企业（单位）类型声明函》、 《中小企业声明函》或《制造商企业（单位）类型声明函》、。（如适用） 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 其他 | ,249415, | 是
203428 | 3.2 | 残疾人福利性单位声明函。 残疾人福利性单位声明函。（如适用） 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 其他 | ,249415, | 是
203429 | 3.3 | 监狱企业证明文件。 监狱企业证明文件。（如适用） 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 其他 | ,249415, | 是
203430 | 3.4 | 贫困地区农副产品声明函。 贫困地区农副产品声明函。（如适用） 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 其他 | ,249415, | 是
203431 | 3.5 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 贫困地区农副产品声明函。（如适用） 1、按给定格式填写 2、响应招标文件实质性要求 3、按规定签章 | 其他 | ,249415, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"packageid":"249415","sheetIndex":5,"sheetCount":5,"mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":3,"isFree":false,"startRow":4}],"tempcode":"8627","nameSeal":0,"projectid":"129975","corpSeal":0,"srow":[],"version":"1","dataArea":"A1:A5,F5:G5"} | 评分对照表
大洼区厕所改扩建工程(01)
| 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
注意： 1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致无效投标； 3、“*”是必输项，任何必输项为空会导致无效投标； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死，导致无效投标； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则索引处起止页码填写1。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。 10、畸高、畸低评分的处理方法：以专家主观分（主观分合计）评分的算术平均值作为基准值，每位专家与基准值相比在±15%(含)以内，则该专家的打分为有效打分；超出±15%的评分属畸高、畸低评分，该专家应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。投标人投标得分取专家有效打分的算术平均值。 11、“原件备查”解释：扫描件不清晰时或专家认为有必要时查看。 12、评分细则内容必须体现在投标文件中。