## Sheet1
2020年8月份应急管理执法公开报表
序号 | 执法科室 | 被检单位 | 检查日期 | 存在问题 | 复查日期 | 整改完成情况 | 备注
1 | 非煤监管支队 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井三公司 | 8.12 | 1、现场安全警示标志需更新； 2、作业队人员培训情况需进一步完善； 3、作业队演练情况需进一步完善。 | 8.19 | 已完成整改
2 | 制造业监管科 | 华能盘锦风力发电有限公司 | 8.6 | 1．未按要求对2020年停电应急演练进行效果评估；2．应急预案未及时更新；3．2020年安全生产教育培训无成绩汇总表；4.隐患排查治理未进行闭环管理（无复查记录）； 5.特种作业人员台账未及时更新。 | 8.25 | 已完成整改
3 | 危化监管支队 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司顺达加油站 | 8.13 | 1．挡鼠板高度不符合要求； 2．应急演练记录不规范； 3．安全培训开展不到位； 4. 购销管理制度未下发到加油站； 5. 加油机底部填砂过满； 6. 总配电漏电保护器未连接。 | 9.2 | 已完成整改
9、安全生产规章制度及岗位操作规程与提交材料不符。
10、2020年缺少应急演练。
11、缺少危险化学品安全技术说明书。
12、缺少土地证原件。