2022年11月兴隆台区农村生活饮用水卫生监测情况

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006对日常巡检水感官性状、消毒剂指标进行检测；对末梢水水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等）和水质非常规指标(氨氮)指标进行检测，以《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006进行评价，日常巡检为8个村，分别为：兴隆台区惠宾街道胡家村，兴隆台区惠宾街道大岗子村，兴隆台区惠宾街道二十里村，兴隆台区惠宾街道前胡村，兴隆台区兴海街道陈屯村，兴隆台区新工街道牛官村，兴隆台区新工街道粮家村，兴隆台区渤海街道苏家洼子。水质监测指标见附表1。

附表1  日常巡检水检测指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 8 | 8 | 100 |
| 2 | 浑浊度 | 8 | 8 | 100 |
| 3 | 游离余氯 | 8 | 8 | 100 |