2023年1月兴隆台区农村生活饮用水卫生监测情况

依据《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006对日常巡检水感官性状、消毒剂指标进行检测；对末梢水水质常规指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等）和水质非常规指标(氨氮)指标进行检测，以《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006进行评价，末梢水常规检测7个村，分别为：兴隆台区惠宾街道胡家村、兴隆台区惠宾街道大岗子村、兴隆台区惠宾街道二十里村、兴隆台区惠宾街道前胡村，兴隆台区兴海街道陈屯村、兴隆台区新工街道牛官村、兴隆台区新工街道粮家村。水质监测指标见附表1。

附表1  末梢水水质指标达标情况

| 序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色度 | 7 | 7 | 100 |
| 2 | 浑浊度 | 7 | 7 | 100 |
| 3 | 臭和味 | 7 | 7 | 100 |
| 4 | 肉眼可见物 | 7 | 7 | 100 |
| 5 | pH | 7 | 7 | 100 |
| 6 | 总硬度 | 7 | 7 | 100 |
| 7 | 铝 | 7 | 7 | 100 |
| 8 | 铁 | 7 | 7 | 100 |
| 9 | 锰 | 7 | 7 | 100 |
| 10 | 铜 | 7 | 7 | 100 |
| 11 | 锌 | 7 | 7 | 100 |
| 12 | 硒 | 7 | 7 | 100 |
| 13 | 挥发酚类 | 7 | 7 | 100 |
| 14 | 阴离子合成洗涤剂 | 7 | 7 | 100 |
| 15 | 硫酸盐 | 7 | 7 | 100 |
| 16 | 氯化物 | 7 | 7 | 100 |
| 17 | 溶解性总固体 | 7 | 7 | 100 |
| 18 | 耗氧量 | 7 | 7 | 100 |
| 19 | 砷 | 7 | 7 | 100 |
| 20 | 镉 | 7 | 7 | 100 |
| 21 | 铬（六价） | 7 | 7 | 100 |
| 22 | 氰化物 | 7 | 7 | 100 |
| 23 | 氟化物 | 7 | 7 | 100 |
| 24 | 铅 | 7 | 7 | 100 |
| 25 | 汞 | 7 | 7 | 100 |
| 26 | 硝酸盐 | 7 | 7 | 100 |
| 27 | 三氯甲烷 | 7 | 7 | 100 |
| 28 | 四氯化碳 | 7 | 7 | 100 |
| 29 | 菌落总数 | 7 | 7 | 100 |
| 30 | 总大肠菌群 | 7 | 7 | 100 |
| 31 | 耐热大肠菌群 | 7 | 7 | 100 |
| 32 | 大肠埃希氏菌 | 7 | 7 | 100 |
| 33 | 氨氮 | 7 | 7 | 100 |
| 34 | 游离余氯 | 7 | 7 | 100 |