盘锦市双台子区市场监督管理局对使用强制性检定计量器具企业执法检查情况

盘锦市双台子区市场监督管理局按照2023年度涉企行政执法检查计划，第二季度对辖区内使用强制性检定计量器具加油站开展执法检查，主要检查1、是否存在使用经检定不合格的计量器具；2、是否存在破坏计量器具及其铅（签）封，擅自改动、拆装燃油加油机行为；3、是否存在使用未经批准而改动的燃油加油机行为；4、是否有加油量不准确情况，存在缺量少量行为。

经过对中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司城北加油站、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司红星加油站、北方华锦石油化工贸易有限责任公司华锦四号门加油站、北方华锦化学工业集团有限公司动力运输加油站、盘锦市双台子区远航加油站有限公司、盘锦海通加油站有限公司、辽宁辽河石油股份有限公司盘锦宋家加油站分公司、盘锦市双台子区加油站、盘锦立交桥加油站、盘山县石油公司加油站、中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司高家加油站等11家加油站企业进行检查，所使用的加油机已全部计量检定完毕，全部在计量检定有效期内使用。在检查中未发现破坏计量器具、擅自改动、拆装燃油加油机等违法违规行为。

盘锦市双台子区市场监督管理局

2023年6月29日