**盘锦市已建农村生活污水处理设施清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **县（区）** | **镇（街道）** | **行政村** | **设施名称** | **经度** | **纬度** | **处理模式** | **设备规模（m3/d，分散式设施填规模×个数)** | **设备个数（个）** |
| 1 | 兴隆台区 | 兴盛街道 | 上房村 | 上房村污水处理设施 | 122.0046 | 41.0931 | 集中式动力设施 | 200 | 1 |
| 2 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 大岗子村1#  （大岗子村污水处理设施） | 122.1556 | 41.1548 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 3 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 大岗子村2#  （大岗子村王家污水处理设施） | 122.1714 | 41.1449 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 4 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 大岗子村3#  （大岗子村王家污水处理设施） | 122.1856 | 41.1412 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 5 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 大岗子村 | 大岗子村4#  （大岗子村西大屯污水处理设施） | 122.1790 | 41.1312 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 6 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 胡家村 | 胡家村1#  （李家屯污水处理设施） | 122.1536 | 41.1121 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 7 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 胡家村 | 胡家村2#  （陈家屯污水处理设施） | 122.1540 | 41.1078 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 8 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 胡家村 | 胡家村3#  （贺家屯污水处理设施） | 122.1425 | 41.1059 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 9 | 兴隆台区 | 惠宾街道 | 胡家村 | 胡家村4#设施 |  |  | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 10 | 兴隆台区 | 新工街道 | 粮家村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 11 | 兴隆台区 | 兴海街道 | 西跃村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 12 | 兴隆台区 | 兴海街道 | 裴家村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 13 | 兴隆台区 | 兴海街道 | 郭岗子村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 14 | 兴隆台区 | 兴海街道 | 李家村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 15 | 兴隆台区 | 渤海街道 | 苏家洼子 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 16 | 双台子区 | 统一镇 | 光正台村 | 光正台村4#设施 | 122.1107 | 41.2169 | 集中式动力设施 | 22 | 1 |
| 17 | 双台子区 | 统一镇 | 光正台村 | 光正台村5#设施 | 122.1065 | 41.214 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 18 | 双台子区 | 统一镇 | 光正台村 | 20吨以下的5个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 5×1，12×1，  16×1，13×2 | 5 |
| 19 | 双台子区 | 陆家镇 | 任家村 | 20吨以下的17个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 1×1，2×2，  3×2，6×8，  10×4 | 17 |
| 20 | 双台子区 | 统一镇 | 统一村 | 20吨以下的15个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 10×7，5×2，  15×2，3×4 | 15 |
| 21 | 大洼区 | 平安镇 | 平房村 | 平房村小型污水处理设施 | 122.1370 | 40.8730 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 22 | 大洼区 | 平安镇 | 大亮村 | 大亮村小型污水处理设施 | 122.2160 | 40.8950 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 23 | 大洼区 | 平安镇 | 小房村 | 小房村小型污水处理设施 | 122.1580 | 40.9310 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 24 | 大洼区 | 平安镇 | 新鑫村 | 新鑫村污水处理设施 | 122.164841 | 40.919083 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 25 | 大洼区 | 西安镇 | 刘家村 | 刘家村小型污水处理设施 | 122.1930 | 40.9310 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 26 | 大洼区 | 西安镇 | 桑林子村 | 桑林子村小型污水处理设施 | 122.2165 | 40.9302 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 27 | 大洼区 | 西安镇 | 韩家村 | 韩家村1#  （粮窝小型污水处理设施） | 122.2198 | 40.9573 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 28 | 大洼区 | 西安镇 | 韩家村 | 韩家村2#  （七家子小型污水处理设施 | 122.2188 | 40.9478 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 29 | 大洼区 | 西安镇 | 韩家村 | 韩家村3#  （韩家屯小型污水处理设施) | 122.2198 | 40.9573 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 30 | 大洼区 | 西安镇 | 小洼村 | 小洼村1#  （南小洼屯污水处理设施） | 122.2591 | 40.9450 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 31 | 大洼区 | 西安镇 | 小洼村 | 小洼村2#（南大洼屯污水处理设施 | 122.2658 | 40.9444 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 32 | 大洼区 | 西安镇 | 小洼村 | 小洼村3#  （北小洼屯污水处理设施 | 122.2630 | 40.9565 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 33 | 大洼区 | 西安镇 | 洼边子村 | 洼边子村污水处理设施 | 122.2704 | 40.9339 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 34 | 大洼区 | 西安镇 | 八家子村 | 20吨以下的30个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 1×18，2×11， 3×1 | 30 |
| 35 | 大洼区 | 东风镇 | 驾掌寺村 | 驾掌寺村1#  （牛圈子五组小型污水处理设施） | 122.2734 | 40.9841 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 36 | 大洼区 | 东风镇 | 驾掌寺村 | 驾掌寺村2#  （三组小型污水处理设施） | 122.2674 | 40.9681 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 37 | 大洼区 | 东风镇 | 驾掌寺村 | 驾掌寺四组小型污水处理设施 | 122.2755 | 40.9746 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 38 | 大洼区 | 东风镇 | 驾掌寺村 | 驾掌寺大瓜堡小型污水处理设施 | 122.2604 | 40.9638 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 39 | 大洼区 | 东风镇 | 大岗子村 | 大岗子村小型污水处理设施 | 122.3070 | 40.9500 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 40 | 大洼区 | 东风镇 | 黄金带村 | 黄金带村污水处理设施 | 122.2719 | 41.0012 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 41 | 大洼区 | 东风镇 | 马家村 | 马家村污水处理设施 | 122.2123 | 41.0131 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 42 | 大洼区 | 东风镇 | 马家村 | 孙家污水处理设施 | 122.2209 | 40.9769 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 43 | 大洼区 | 东风镇 | 马家村 | 双庙子污水处理设施 | 122.2329 | 40.9722 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 44 | 大洼区 | 东风镇 | 马家村 | 小马家污水处理设施 | 122.2355 | 40.9822 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 45 | 大洼区 | 东风镇 | 马家村 | 大马家污水处理设施 | 122.2200 | 40.9881 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 46 | 大洼区 | 东风镇 | 河沿村 | 20吨以下的30个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 1×26，2×2， 4×1，6×1 | 30 |
| 47 | 大洼区 | 新开镇 | 西五村 | 西五村1#  （于家赵家小型污水处理设施） | 122.2392 | 41.0843 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 48 | 大洼区 | 新开镇 | 西五村 | 西五村2#  （刘家街小型污水处理设施） | 122.25 | 41.079 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 49 | 大洼区 | 新开镇 | 西五村 | 西五村蒲家小型污水处理设施 | 122.2449 | 41.0964 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 50 | 大洼区 | 新开镇 | 西五村 | 西五村信家小型污水处理设施 | 122.2647 | 41.0789 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 51 | 大洼区 | 新开镇 | 西五村 | 西五村夏家小型污水处理设施 | 122.2696 | 41.0888 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 52 | 大洼区 | 新开镇 | 八家村 | 八家村1#  （东八家、西八家小型污水处理设施） | 122.2610 | 41.0510 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 53 | 大洼区 | 新开镇 | 八家村 | 八家村2#  （马甲铺小型污水处理设施） | 122.2513 | 41.0593 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 54 | 大洼区 | 新开镇 | 史家村 | 史家村1#  （前史家屯污水处理设施） | 122.2934 | 41.0982 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 55 | 大洼区 | 新开镇 | 史家村 | 史家村2#  （后史家屯污水处理设施） | 122.2939 | 41.1090 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 56 | 大洼区 | 新开镇 | 曲家村 | 20吨以下的29个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 1×26，2×2， 6×1 | 29 |
| 57 | 大洼区 | 新兴镇 | 于岗子村 | 于岗子村小型污水处理设施 | 121.9440 | 41.1200 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 58 | 大洼区 | 新兴镇 | 两棵树村 | 两棵树小型污水处理设施 | 121.9850 | 41.1010 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 59 | 大洼区 | 新兴镇 | 王家村 | 王家村污水处理设施 | 122.0001 | 41.09981 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 60 | 大洼区 | 新兴镇 | 育新村 | 育新村污水处理设施 | 121.9236 | 41.0844 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 61 | 大洼区 | 新兴镇 | 育新村 | 小五连污水处理设施 | 121.8969 | 41.0910 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 62 | 大洼区 | 新兴镇 | 红草沟村 | 20吨以下的10个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 1×3，2×2， 4×1，6×2， 8×1，9×1 | 10 |
| 63 | 大洼区 | 清水镇 | 大清村 | 大清村小型污水处理设施 | 121.9878 | 41.0357 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 64 | 大洼区 | 清水镇 | 小清村 | 小清村小型污水处理设施 | 121.9788 | 41.0209 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 65 | 大洼区 | 清水镇 | 锦红村 | 锦红村小型污水处理设施 | 122.0110 | 41.0080 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 66 | 大洼区 | 清水镇 | 清河村 | 清河村污水处理设施 | 121.9398 | 41.0585 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 67 | 大洼区 | 清水镇 | 清河村 | 清河西污水处理设施 | 121.9273 | 41.0456 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 68 | 大洼区 | 清水镇 | 五岔村 | 五岔村小型污水处理设施 | 121.9529 | 41.0052 | 集中式动力设施 | 70 | 1 |
| 69 | 大洼区 | 清水镇 | 永红村 | 永红村1#  （永红屯小型污水处理设施） | 122.006 | 41.0276 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 70 | 大洼区 | 清水镇 | 永红村 | 永红村2#  (园林屯小型污水处理设施) | 122.0046 | 41.0347 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 71 | 大洼区 | 唐家镇 | 四十里村 | 四十里村1#  （四十里村东街小型污水处理设施） | 122.1537 | 41.0352 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 72 | 大洼区 | 唐家镇 | 四十里村 | 四十里村2#  （四十里村中街小型污水处理设施） | 122.1509 | 41.0354 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 73 | 大洼区 | 唐家镇 | 四十里村 | 四十里村3#  （四十里村西北街小型污水处理设施） | 122.1439 | 41.0381 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 74 | 大洼区 | 唐家镇 | 新建社区 | 新建社区小型污水处理设施 | 122.1460 | 41.0300 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 75 | 大洼区 | 唐家镇 | 白家村 | 白家村1#  （白家村污水处理设施） | 122.1206 | 40.9521 | 集中式动力设施 | 70 | 1 |
| 76 | 大洼区 | 唐家镇 | 白家村 | 白家村2#  （北洼屯污水处理设施） | 122.1206 | 40.9521 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 77 | 大洼区 | 唐家镇 | 白家村 | 南洼屯污水处理设施 | 122.1353 | 40.9430 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 78 | 大洼区 | 唐家镇 | 朱家村 | 朱家村污水处理设施 | 122.1295 | 40.9547 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 79 | 大洼区 | 唐家镇 | 唐家村 | 唐家村污水处理设施 | 122.1755 | 40.9929 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 80 | 大洼区 | 唐家镇 | 南小房村 | 20吨以下的17个设施 | —— | —— | 分散式动力设施（＜20T/d）+户用 | 1×3，2×13， 6×1 | 17 |
| 81 | 大洼区 | 榆树街道 | 尤家分场 | 尤家小型污水处理设施 | 122.0735 | 40.8899 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 82 | 大洼区 | 榆树街道 | 新立社区 | 新立村新立屯小型污水处理设施 | 122.0190 | 40.8790 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 83 | 大洼区 | 榆树街道 | 新立社区 | 新立村6号屯小型污水处理设施 | 122.0320 | 40.8880 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 84 | 大洼区 | 榆树街道 | 青联社区（原畜牧场村） | 青联社区1#  （青一屯小型污水处理设施） | 122.0340 | 40.8580 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 85 | 大洼区 | 榆树街道 | 青联社区 | 青联社区2#  （青二屯小型污水处理设施） | 122.0350 | 40.8580 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 86 | 大洼区 | 榆树街道 | 青联社区 | 青联社区3#  （青三屯小型污水处理设施） | 122.0130 | 40.8500 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 87 | 大洼区 | 榆树街道 | 青联社区 | 畜牧场屯小型污水处理设施 | 122.0420 | 40.8500 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 88 | 大洼区 | 榆树街道 | 罗家村 | 罗家村小型污水处理设施 | 122.0550 | 40.9260 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 89 | 大洼区 | 榆树街道 | 兴旺社区（原马圈子村） | 兴旺社区小型污水处理设施 | 122.0580 | 40.8730 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 90 | 大洼区 | 榆树街道 | 曾家村 | 曾家村污水处理设施 | 122.0872 | 40.9155 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 91 | 大洼区 | 王家街道 | 兴海村 | 兴海村小型污水处理设施 | 121.9390 | 40.9030 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 92 | 大洼区 | 王家街道 | 西海村 | 西海村小型污水处理设施 | 122.0203 | 40.9452 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 93 | 大洼区 | 王家街道 | 曙光村 | 曙光村1#  （曙光屯污水处理设施） | 122.0378 | 40.9493 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 94 | 大洼区 | 王家街道 | 曙光村 | 曙光村2#  （新立屯污水处理设施） | 122.0541 | 40.9511 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 95 | 大洼区 | 王家街道 | 石庙子村 | 石庙子村污水处理设施 | 122.0907 | 40.9526 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 96 | 大洼区 | 田家街道 | 马圈子社区 | 马圈子社区小型污水处理设施 | 122.0189 | 41.0869 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 97 | 大洼区 | 田家街道 | 三十里村 | 三十里村委会小型污水处理设施 | 122.1160 | 41.0820 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 98 | 大洼区 | 田家街道 | 关家村 | 邱家屯小型污水处理设施 | 122.1250 | 41.0220 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 99 | 大洼区 | 田家街道 | 关家村 | 关家小型污水处理设施 | 122.1010 | 41.0400 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 100 | 大洼区 | 田家街道 | 关家村 | 夏家屯小型污水处理设施 | 122.0990 | 41.0190 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 101 | 大洼区 | 田家街道 | 顾家村 | 顾家村小型污水处理设施 | 122.1055 | 41.0615 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 102 | 大洼区 | 田家街道 | 毛家村 | 毛家村污水处理设施 | 121.9993 | 41.0829 | 集中式动力设施 | 70 | 1 |
| 103 | 大洼区 | 田家街道 | 高家村 | 高家村1#污水处理设施 | 122.0596 | 41.0632 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 104 | 大洼区 | 田家街道 | 高家村 | 东王庄污水处理设施 | 122.1096 | 41.0499 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 105 | 大洼区 | 田家街道 | 高家村 | 李家街污水处理设施 | 122.1177 | 41.0468 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 106 | 大洼区 | 田家街道 | 高家村 | 新立屯污水处理设施 | 122.1011 | 41.0431 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 107 | 大洼区 | 田家街道 | 何家村 | 何家村污水处理设施 | 122.1175 | 41.0706 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 108 | 大洼区 | 田家街道 | 大堡子村 | 大堡子村小型污水处理设施 | 122.0366 | 41.0462 | 集中式动力设施 | 70 | 1 |
| 109 | 大洼区 | 大洼街道 | 小堡子村 | 小堡子村污水处理设施 | 122.0351 | 41.0279 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 110 | 大洼区 | 新立镇 | 杨家村 | 杨家村1#  （北窦家堡屯污水处理设施） | 122.2211 | 41.1082 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 111 | 大洼区 | 新立镇 | 杨家村 | 杨家村2#  （曹家店屯污水处理设施) | 122.2266 | 41.0949 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 112 | 大洼区 | 新立镇 | 杨家村 | 杨家村3#  （杨家店屯污水处理设施) | 122.2347 | 41.1110 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 113 | 大洼区 | 新立镇 | 云家村 | 云家村污水处理设施 | 122.1980 | 41.0875 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 114 | 大洼区 | 新立镇 | 云家村 | 青堆子污水处理设施 | 122.1971 | 41.0876 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 115 | 大洼区 | 新立镇 | 云家村 | 薄家屯污水处理设施 | 122.1892 | 41.0810 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 116 | 大洼区 | 新立镇 | 云家村 | 高家屯污水处理设施 | 122.2097 | 41.0766 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 117 | 大洼区 | 新立镇 | 云家村 | 姜家屯污水处理设施 | 122.1777 | 41.0861 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 118 | 大洼区 | 新立镇 | 史家村 | 史家村1#  （里石屯、外石屯小型污水处理设施） | 122.1699 | 41.1223 | 集中式动力设施 | 60 | 1 |
| 119 | 大洼区 | 新立镇 | 史家村 | 史家村2#  （南大屯小型污水处理设施） | 122.1899 | 41.1343 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 120 | 大洼区 | 新立镇 | 苏家村 | 苏家村1#  （唐林小型污水处理设施） | 122.2160 | 41.1380 | 集中式动力设施 | 40 | 1 |
| 121 | 大洼区 | 新立镇 | 苏家村 | 苏家村2#  （北大小型污水处理设施） | 122.2160 | 41.1220 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 122 | 大洼区 | 新立镇 | 苏家村 | 苏家村3#  （苏家小型污水处理设施） | 122.2170 | 41.1240 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 123 | 大洼区 | 新立镇 | 苏家村 | 苏家村仲家小型污水处理设施 | 122.2284 | 41.1270 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 124 | 大洼区 | 新立镇 | 张家村 | 张家村1#  （张家屯小型污水处理设施） | 122.1940 | 41.0540 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 125 | 大洼区 | 新立镇 | 张家村 | 张家村2#  （刁家屯小型污水处理设施） | 122.2080 | 41.0710 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 126 | 大洼区 | 新立镇 | 张家村 | 张家村赵家屯小型污水处理设施 | 122.1910 | 41.0470 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 127 | 大洼区 | 新立镇 | 张家村 | 张家村李家屯小型污水处理设施 | 122.1740 | 41.0680 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 128 | 大洼区 | 新立镇 | 张家村 | 张家村车家屯小型污水处理设施 | 122.1770 | 41.0720 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 129 | 大洼区 | 新立镇 | 张家村 | 张家村云家屯小型污水处理设施 | 122.2010 | 41.0860 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 130 | 大洼区 | 赵圈河镇 | 红塔村 | 红塔村污水处理设施 | 121.8748 | 41.07409 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 131 | 大洼区 | 赵圈河镇 | 圈河村 | 小五队污水处理设施 | 121.9296 | 41.0549 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 132 | 大洼区 | 田庄台镇 | 吉家村 | 吉家村污水处理设施 | 122.1202 | 40.8833 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 133 | 大洼区 | 田庄台镇 | 高家村 | 高家村污水处理设施 | 122.1197 | 40.8655 | 集中式动力设施 | 200 | 1 |
| 134 | 大洼区 | 田庄台镇 | 新村 | 新村污水处理设施 | 122.1034 | 40.8566 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 135 | 大洼区 | 田庄台镇 | 庞家村 | 庞家村污水处理设施 | 122.1057 | 40.9064 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 136 | 大洼区 | 田庄台镇 | 中央堡村 | 中央堡村污水处理设施 | 122.0977 | 40.8989 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 137 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 马架子村1# | 122.2819 | 41.15609 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 138 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 马架子村2# | 122.30759 | 41.17869 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 139 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 马架子村3# | 122.3046 | 41.1518 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 140 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 马架子村 | 马架子村4# | 122.2960 | 41.1525 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 141 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 姜家村 | 姜家村1# | 122.2550 | 41.1596 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 142 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 姜家村 | 姜家村2# | 122.2546 | 41.1537 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 143 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 八里村 | 八里村1# | 122.2273 | 41.1628 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 144 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 八里村 | 八里村2# | 122.2376 | 41.1542 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 145 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 八里村 | 八里村3# | 122.2380 | 41.1380 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 146 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 八里村 | 八里村4# | 122.2234 | 41.1542 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 147 | 盘山县 | 坝墙子镇 | 八里村 | 八里村5# | 122.2276 | 41.1616 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 148 | 盘山县 | 陈家镇 | 四家子村 | 四家子村1# | 122.1304 | 41.2356 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 149 | 盘山县 | 陈家镇 | 四家子村 | 四家子村2# | 122.1501 | 41.2380 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 150 | 盘山县 | 陈家镇 | 四家子村 | 四家子村3# | 122.1437 | 41.2378 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 151 | 盘山县 | 陈家镇 | 四家子村 | 四家子村4# | 122.1627 | 41.2449 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 152 | 盘山县 | 陈家镇 | 四家子村 | 四家子村5# | 122.1680 | 41.2463 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 153 | 盘山县 | 陈家镇 | 青沙村 | 青沙村1# | 122.2042 | 41.2612 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 154 | 盘山县 | 陈家镇 | 青沙村 | 青沙村2# | 122.2098 | 41.2608 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 155 | 盘山县 | 陈家镇 | 朝鲜族村 | 朝鲜族村站 | 122.1996 | 41.2520 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 156 | 盘山县 | 陈家镇 | 郎家村 | 郎家村1# | 122.1447 | 41.2624 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 157 | 盘山县 | 陈家镇 | 郎家村 | 郎家村2# | 122.1486 | 41.2577 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 158 | 盘山县 | 陈家镇 | 园林村 | 园林村1# | 122.1775 | 41.2705 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 159 | 盘山县 | 陈家镇 | 园林村 | 园林村2# | 122.1748 | 41.2727 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 160 | 盘山县 | 陈家镇 | 陈家村 | 陈家村站（村委会东北角） | 122.1630 | 41.2285 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 161 | 盘山县 | 得胜街道 | 三棵村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 162 | 盘山县 | 得胜街道 | 得胜村 | 得胜村1# | 122.14516 | 41.3638 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 163 | 盘山县 | 得胜街道 | 得胜村 | 得胜村2# | 122.1514 | 41.3645 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 164 | 盘山县 | 得胜街道 | 得胜村 | 得胜村3# | 122.1531 | 41.3692 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 165 | 盘山县 | 得胜街道 | 大荒村 | 大荒村1# | 122.1109 | 41.3658 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 166 | 盘山县 | 得胜街道 | 大荒村 | 大荒村2# | 122.1150 | 41.3654 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 167 | 盘山县 | 得胜街道 | 大荒村 | 大荒村3# | 122.1150 | 41.3654 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 168 | 盘山县 | 得胜街道 | 大仓村 | 大仓站 | 122.1521 | 41.0216 | 集中式动力设施 | 100 | 1 |
| 169 | 盘山县 | 得胜街道 | 九屯村 | 九屯站 | 122.1150 | 41.3654 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 170 | 盘山县 | 得胜街道 | 高升村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 171 | 盘山县 | 得胜街道 | 边北村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 172 | 盘山县 | 得胜街道 | 三道村 | 三道村站（屯里） | 122.1203 | 41.3307 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 173 | 盘山县 | 高升镇 | 南关村 | 南关村站 | 122.2086 | 41.3352 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 174 | 盘山县 | 古城子镇 | 七台子村 | 七台子站（胜利屯） | 122.3988 | 41.0447 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 175 | 盘山县 | 古城子镇 | 岗皮岭村 | 岗皮岭村1# | 122.3790 | 41.0108 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 176 | 盘山县 | 古城子镇 | 岗皮岭村 | 岗皮岭村2# | 122.3782 | 41.0109 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 177 | 盘山县 | 古城子镇 | 李家村 | 李家村站 | 122.3202 | 41.0358 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 178 | 盘山县 | 胡家镇 | 白家村 | 白家村1# | 121.9071 | 41.3004 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 179 | 盘山县 | 胡家镇 | 白家村 | 白家村2# | 121.9118 | 41.2995 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 180 | 盘山县 | 胡家镇 | 二夹村 | 二夹村1# | 121.9150 | 41.3025 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 181 | 盘山县 | 胡家镇 | 二夹村 | 二夹村2# | 121.9291 | 41.2892 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 182 | 盘山县 | 胡家镇 | 梁家村 | 梁家村1# | 121.9188 | 41.3189 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 183 | 盘山县 | 胡家镇 | 梁家村 | 梁家村2# | 121.9216 | 41.3176 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 184 | 盘山县 | 胡家镇 | 梁家村 | 梁家村3# | 121.9208 | 41.3149 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 185 | 盘山县 | 胡家镇 | 田家村 | 田家村1# | 121.9884 | 41.2967 | 集中式动力设施 | 50 | 1 |
| 186 | 盘山县 | 胡家镇 | 田家村 | 田家村2# | 121.0045 | 41.3101 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 187 | 盘山县 | 胡家镇 | 红岩村 | 红岩村站 | 121.9917 | 41.3660 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 188 | 盘山县 | 胡家镇 | 张家村 | 张家村站（村部西北侧） | 121.9642 | 41.3155 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 189 | 盘山县 | 胡家镇 | 塘坊村 | 塘坊村站（村部北侧） | 121.9457 | 41.3102 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 190 | 盘山县 | 胡家镇 | 曹家村 | 曹家村站（村部西侧） | 122.0033 | 41.3308 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 191 | 盘山县 | 甜水镇 | 二创业村 | 二创业村站 | 121.8033 | 41.3309 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 192 | 盘山县 | 甜水镇 | 南锅村 | 南锅村1# | 121.8317 | 41.2965 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 193 | 盘山县 | 甜水镇 | 南锅村 | 南锅村2# | 121.8195 | 41.2926 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 194 | 盘山县 | 甜水镇 | 九间村 | 九间村1# | 121.8434 | 41.3452 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 195 | 盘山县 | 甜水镇 | 九间村 | 九间村2# | 121.8433 | 41.3099 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 196 | 盘山县 | 甜水镇 | 新立村 | 新立村1# | 121.8546 | 41.3354 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 197 | 盘山县 | 甜水镇 | 新立村 | 新立村2# | 121.8418 | 41.3452 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 198 | 盘山县 | 沙岭镇 | 四合村 | 四合村1# | 122.3448 | 41.1442 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 199 | 盘山县 | 沙岭镇 | 四合村 | 四合村2# | 122.3460 | 41.1435 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 200 | 盘山县 | 沙岭镇 | 四合村 | 四合村3# | 122.3413 | 41.1520 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 201 | 盘山县 | 沙岭镇 | 四合村 | 四合村4# | 122.3483 | 41.1514 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 202 | 盘山县 | 沙岭镇 | 三河村 | 三河站 | 122.3652 | 41.1471 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 203 | 盘山县 | 沙岭镇 | 西拉拉村 | 西拉拉站 | 122.3160 | 41.0998 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 204 | 盘山县 | 沙岭镇 | 陈家村 | 陈家村1# | 122.3565 | 41.1285 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 205 | 盘山县 | 沙岭镇 | 陈家村 | 陈家村2# | 122.3619 | 41.1286 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 206 | 盘山县 | 太平街道 | 常家村 | 常家村1# | 122.0132 | 41.2804 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 207 | 盘山县 | 太平街道 | 常家村 | 常家村2# | 122.0351 | 41.2789 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 208 | 盘山县 | 太平街道 | 常家村 | 常家村3# | 122.0354 | 41.2790 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 209 | 盘山县 | 太平街道 | 新村村 | 新村村1# | 122.0766 | 41.3180 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 210 | 盘山县 | 太平街道 | 新村村 | 新村村2# | 122.0587 | 41.3208 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 211 | 盘山县 | 太平街道 | 新村村 | 新村村3# | 122.0643 | 41.3187 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 212 | 盘山县 | 太平街道 | 张家村 | 张家村1# | 122.0387 | 41.2943 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 213 | 盘山县 | 太平街道 | 张家村 | 张家村2# | 122.0243 | 41.2896 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 214 | 盘山县 | 太平街道 | 张家村 | 张家村3# | 122.0466 | 41.3028 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 215 | 盘山县 | 太平街道 | 张家村 | 张家村4# | 122.0588 | 41.3163 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 216 | 盘山县 | 吴家镇 | 兴安村 | 兴安村1# | 122.1917 | 41.1959 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 217 | 盘山县 | 吴家镇 | 兴安村 | 兴安村2# | 122.1982 | 41.1802 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 218 | 盘山县 | 吴家镇 | 兴安村 | 兴安村3# | 122.1858 | 41.1899 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 219 | 盘山县 | 吴家镇 | 吴家村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 220 | 盘山县 | 吴家镇 | 西三家子村 | 西三家子村1# | 122.2264 | 41.1935 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 221 | 盘山县 | 吴家镇 | 西三家子村 | 西三家子村2# | 122.2412 | 41.1926 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| 222 | 盘山县 | 东郭街道 | 朝鲜族村 | —— | —— | —— | 纳管 | —— | —— |
| 223 | 盘山县 | 石山镇 | 石山村 | 石山村小型污水处理设施 | 121.6408 | 41.1529 | 分散式动力设施（＜20T/d） | 10 | 1 |
| 224 | 盘山县 | 羊圈子镇 | 才屯村 | 才屯村站（后才屯西侧） | 121.5903 | 41.2117 | 集中式动力设施 | 20 | 1 |
| 225 | 盘山县 | 东郭街道 | 宴屯村 | 宴屯村站（富乐村西南侧） | 121.6426 | 41.1775 | 集中式动力设施 | 30 | 1 |
| **合计** | 共126个村（采用边沟沉淀池或末端井收集污水的6个村因不涉及用电暂未计算在内），其中，11个村采用纳管方式收集污水，115个村安装了359个设施。 | | | | | | | | |

注：分散分散式动力设施（＜20T/d）或户用设施因较多，经纬度未一一列出