## Sheet1
附表 检测指标达标情况
序号 | 指标 | 总例数（份） | 达标数（份） | 达标率（%）
1 | 总大肠菌群 | 2 | 2 | 100
2 | 大肠埃希氏菌 | 2 | 2 | 100
3 | 菌落总数 | 2 | 2 | 100
4 | 砷 | 2 | 2 | 100
5 | 镉 | 2 | 2 | 100
6 | 铬（六价） | 2 | 2 | 100
7 | 铅 | 2 | 2 | 100
8 | 汞 | 2 | 2 | 100
9 | 氰化物 | 2 | 2 | 100
10 | 氟化物 | 2 | 2 | 100
11 | 硝酸盐（以N计） | 2 | 2 | 100
12 | 三氯甲烷 | 2 | 2 | 100
13 | 一氯二溴甲烷 | 2 | 2 | 100
14 | 二氯一溴甲烷 | 2 | 2 | 100
15 | 三溴甲烷 | 2 | 2 | 100
16 | 三卤甲烷 | 2 | 2 | 100
17 | 二氯乙酸 | 2 | 2 | 100
18 | 三氯乙酸 | 2 | 2 | 100
19 | 溴酸盐 | 2 | 2 | 100
20 | 亚氯酸盐 | 2 | 2 | 100
21 | 氯酸盐 | 2 | 2 | 100
22 | 色度 | 2 | 2 | 100
23 | 浑浊度 | 2 | 2 | 100
24 | 臭和味 | 2 | 2 | 100
25 | 肉眼可见物 | 2 | 2 | 100
26 | pH | 2 | 2 | 100
27 | 铝 | 2 | 2 | 100
28 | 铁 | 2 | 2 | 100
29 | 锰 | 2 | 2 | 100
30 | 铜 | 2 | 2 | 100
31 | 锌 | 2 | 2 | 100
32 | 氯化物 | 2 | 2 | 100
33 | 硫酸盐 | 2 | 2 | 100
34 | 溶解性总固体 | 2 | 2 | 100
35 | 总硬度（以CaCO3计） | 2 | 2 | 100
36 | 高锰酸钾指数（以O2计） | 2 | 2 | 100
37 | 氨（以N计） | 2 | 2 | 100
38 | 总α放射性 | 2 | 2 | 100
39 | 总β放射性 | 2 | 2 | 100
40 | 游离氯 | 2 | 2 | 100