## 学校
2023年双台子区卫生健康监督中心学校随机抽检结果统计表
被监督单位 | 经营地址 | 监督内容 | 检验项目 | 检测 样品数 | 监督、检测结果 | 处理意见
盘锦市 第二高级中学 | 双台子区 渤海路5号 | 1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况，包括教室灯具、考试试卷等情况。 其中，普通教室照明灯具检查可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。 其中，学校自制考试试卷通过现场查看索证资料来完成。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、每年按规定实施学生健康体检等情况。学校新冠疫情常态化防控措施落实情况； 3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况； 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。 | 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校饮水机供水水质：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。菌落总数、总大肠菌群 | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置符合相关规定； 2.饮水机管理、维护、水质检测、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 3.课桌面平均照度、黑板平均照度、人均面积检测结果不合格； | 1.课桌平均照度、黑板平均照度可以通过增加人工照明设备、安装黑板专用照明灯提高照度值； 2.可通过调整学生人数提高人均面积； 3.整改有困难的建议以书面报告区教育主管部门。
盘锦 北方工业学校 | 双台子区 红旗大街172号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置符合相关规定； 2.饮水机管理、维护、水质检测、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 3.黑板平均照度检测结果不合格；
盘锦市双台子区 第一中学 | 双台子区 胜利街31号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置符合相关规定； 2.饮水机管理、维护、水质检测、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 3.检测结果符合标准。
盘锦市双台子区 九化小学 | 双台子区 红旗大街253号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置符合相关规定； 2.饮水机管理、维护、水质检测、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 3.课桌面平均照度、黑板平均照度、人均面积检测结果不合格；
盘锦市双台子区 实验中学 | 双台子区 礼贤路94号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置符合相关规定； 2.饮水机管理、维护、水质检测、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 3.课桌面平均照度、黑板平均照度检测结果不合格；
盘锦市双台子区 长征小学魏家校区 | 双台子区晟华苑 晟华大道 |  | 教室采光、照明及教室人均面积。 | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.课桌面平均照度、黑板平均照度、黑板最低照度、人均面积检测结果不合格；
盘锦市双台子区 高家小学 | 双台子区 东风街102号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.课桌面平均照度、课桌面最低照度、黑板平均照度、黑板最低照度、人均面积检测结果不合格；
盘锦市双台子区 第三中学 | 双台子区红旗街 延风巷29号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.黑板平均照度、人均面积检测结果不合格；
盘锦市第三中学 渤海校区 | 双台子区 渤海路210号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.课桌面平均照度、黑板平均照度检测结果不合格；
盘锦市双台子区 建设小学 | 双台子区 渤海路120号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.黑板平均照度、人均面积检测结果不合格；
盘锦市双台子区 建设小学北校区 | 双台子区 向阳街103号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.课桌面平均照度、课桌面最低照度、黑板平均照度、黑板最低照度、人均面积检测结果不合格；
盘锦市双台子区 育红小学 | 双台子区 育红路33号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.课桌面平均照度不合格、黑板平均照度、黑板最低照度不合格、人均面积检测结果不合格；
盘锦市双台子区 湖滨小学 | 双台子区 胜利街西段 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.黑板平均照度检测结果不合格；
盘锦市双台子区 陆家学校 | 双台子区陆家乡 友谊村93号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.课桌面平均照度、黑板平均照度检测结果不合格；
盘锦市双台子区 实验小学 | 双台子区 胜利街72号 |  |  | 6 | 1.现场监督检查传染病防控、教学设备和采光照明设备的设置、饮用水卫生安全的巡查维护等符合相关规定； 2.黑板平均照度、人均面积检测结果不合格；

## 托幼机构
2023年双台子区卫生健康监督中心托幼机构采光照明随机抽检结果统计表
被监督单位 | 经营地址 | 检验项目 | 检测 样品数 | 检测结果 | 处理意见
奇才幼儿园 | 辽河街道魏家社区 邮政银行后院 | 天然采光、采光系数、窗地比、平均照度值 | 2 | 采光系数、窗地比、黑板平均照度不合格 | 1.课桌平均照度、黑板平均照度可以通过增加人工照明设备、安装黑板专用照明灯提高照度值； 2.可通过调整学生人数提高人均面积； 3.整改有困难的建议以书面报告区教育主管部门。
芒果幼儿园 | 育红路自来水公司北 |  | 2 | 窗地比、课桌面平均照度、黑板平均照度不合格
天缘佳乐幼儿园 | 城北街与经二路交叉口 东北100米 |  | 2 | 课桌面平均照度、黑板照度值不合格
文慧幼儿园 | 天河路97号 |  | 2 | 窗地比、黑板照度值不合格
育欣幼儿园 | 十三局小区 十三局医院后院 |  | 2 | 采光系数、窗地比、课桌面平均照度不合格

## 校外培训机构
2023年双台子区卫生健康监督中心校外培训机构 采光照明随机抽检结果统计表
被监督单位 | 经营地址 | 检验项目 | 检测 样品数 | 检测结果 | 处理意见
盘锦市双台子区金儒冠 教育培训学校 | 双台子区长征街 2-17-1696-2 | 采光系数、窗地比、室内表面反射比、桌面平均照度、黑板照度 | 2 | 采光系数、窗地比、黑板平均照度不合格 | 1.课桌平均照度、黑板平均照度可以通过增加人工照明设备、安装黑板专用照明灯提高照度值； 2.可通过调整学生人数提高人均面积； 3.整改有困难的建议以书面报告区教育主管部门。
盘锦市双台子区壹佳 教育培训中心 | 双台子区胜利街新华 2－27－551－201 |  | 2 | 窗地比、课桌面平均照度、黑板平均照度不合格
盘锦市双台子区剑桥 教育培训中心 | 双台子区渤海路104号 |  | 2 | 课桌面平均照度、黑板照度值不合格
盘锦新起点艺术培训中心 有限公司 | 双台子区锦湖小区 2-24-341-102号商网 |  | 2 | 窗地比、黑板照度值不合格
盘锦市双台子区声韵教育 培训中心 | 吉祥小区8#-1门市 |  | 2 | 采光系数、窗地比、课桌面平均照度不合格