附表  检测指标达标情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 总列数（份） | 达标数（份） | 达标率（%） |
| 1 | 浑浊度 | 18 | 18 | 100 |
| 2 | 色度 | 18 | 18 | 100 |
| 3 | 臭和味 | 18 | 18 | 100 |
| 4 | 肉眼可见物 | 18 | 18 | 100 |
| 5 | pH值 | 18 | 18 | 100 |
| 6 | 铁 | 18 | 18 | 100 |
| 7 | 锰 | 18 | 18 | 100 |
| 8 | 铜 | 18 | 18 | 100 |
| 9 | 铝 | 18 | 18 | 100 |
| 10 | 锌 | 18 | 18 | 100 |
| 11 | 氯化物 | 18 | 18 | 100 |
| 12 | 硫酸盐 | 18 | 18 | 100 |
| 13 | 溶解性总固体 | 18 | 18 | 100 |
| 14 | 总硬度 | 18 | 18 | 100 |
| 15 | 高锰酸盐指数 | 18 | 18 | 100 |
| 16 | 氨(以N计) | 18 | 18 | 100 |
| 17 | 砷 | 18 | 18 | 100 |
| 18 | 镉 | 18 | 18 | 100 |
| 19 | 铬（六价） | 18 | 18 | 100 |
| 20 | 铅 | 18 | 18 | 100 |
| 21 | 汞 | 18 | 18 | 100 |
| 22 | 氰化物 | 18 | 18 | 100 |
| 23 | 氟化物 | 18 | 18 | 100 |
| 24 | 硝酸盐 | 18 | 18 | 100 |
| 25 | 三氯甲烷 | 18 | 18 | 100 |
| 26 | 一氯二溴甲烷 | 18 | 18 | 100 |
| 27 | 二氯一溴甲烷 | 18 | 18 | 100 |
| 28 | 三溴甲烷 | 18 | 18 | 100 |
| 29 | 二氯乙酸 | 18 | 18 | 100 |
| 30 | 三氯乙酸 | 18 | 18 | 100 |
| 31 | 氯酸盐 | 18 | 18 | 100 |
| 32 | 菌落总数 | 18 | 18 | 100 |
| 33 | 总大肠菌群 | 18 | 18 | 100 |
| 34 | 大肠埃希氏菌 | 18 | 18 | 100 |
| 35 | 游离性余氯 | 18 | 18 | 100 |
| 36 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | 18 | 18 | 100 |