附件1：

关于盘锦东风66千伏变电站主变扩建工程核准的批复

| 文 号 | 盘发改投发[2023]26号 |
| --- | --- |
| 名 称 | 盘锦市发展改革委关于盘锦东风66千伏变电站主变扩建工程核准的批复 |
| 内容概述 | 将东风66千伏变电站现有2台20MVA主变压器更换为2台31.5MVA主变压器，增加一组10KV框架式户外电容器组，容量为4.8Mvar。 |
| 形成日期 | 2023年11月3日（此处填写事项形成日期） |
| 公开方式 | 依申请公开 |
| 获取方式 | 此政务信息为依申请公开，请按我委政务公开申请程序提出申请，经审核后获取。 |
| 制作科室 | 能源科 |
| 联系电话 | 0427-2820247 |

作者：市发展改革委 发布时间：2023-11-3