盘锦市大洼区委宣传部双随机一公开

实施细则

企业基础安全：重点排查是否按规定设置安全管理机构并配备专兼职安全管理人员；是否按规定建立健全各项安全管理制度, 是否落实值班制度、消防安全制度、安全教育制度、安全检查制度、危险化学品管理制度、特种设备管理制度、用电安全制度等; 是否建立安全管理档案和各种台帐。

现场安全管理：车间、仓库、办公区、生活区的布局是否合理，有无明显界线并相对独立；生产车间内产生有害气体、噪声及使用油墨、溶剂、粘胶、纸制品等易燃物料的设备是否合理的分开布置，车间内通道是否畅通；车间防烫伤辐射、隔声降噪、防暑降温、通风除尘、排废清毒、事故排风等设施是否良好、有效；各类报警系统是否完好。

用电安全管理：配电箱是否保持线路整洁安装漏电保护器，无堆放杂物；各种印刷设备外露的旋转、打击、切割、冲压、触电、传动轧点、挤压等部位是否安装了完备、有效、可靠的安全罩（网、套、盖、栏、门）等电气安全设施；印刷机、裱纸机、模切机、切纸机等的危险运动部位、部件是否具有机械联锁和电气联锁的双保险措施；厂房、仓库的防雷、防静电设施是否可靠并在检测合格有效期内。

防火防爆措施：消防设施、设备是否完好，数量和摆放位置是否符合消防规定；生产设备、库房是否合理划分防火分区，是否采用防火墙、防火门分隔；易燃、易爆物品储存场所的电气设备及管线是否防爆，是否使用防爆灯具；车间内纸制品有无超量无序堆放；设备、场所道路的危险部位是否设置了醒目的安全警示标志；逃生通道、楼梯、安全出口是否畅通，是否设置疏散指示标志和应急照明，工作期间不得上锁。

危险化学品管理：生产、生活使用和产生的各类有毒有害的 原料、油料、废液等危险化学品是否按性能分类、分区存放，是否有合法来源，是否有醒目的标示；现场使用的危险化学品存量是否有超过一昼夜的使用量，有无防止液体疏散（防止雨水流入）的措施。