## Sheet1
2020年3月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.16 | 7.92 | 74.2 | 2.25 | 120 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.039 | 0.019 | 0.0008 | 0.01L | 45 | 1.63 | 1.3×106 | 33.6 | 34.8 | 1.05 | 1.93 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.515 | 1.2 | 0.12 | 24.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.018 | 0.0075 | 0.00065 | 0.01L | 4.5 | 0.075 | 6.0×102 | 0.1815 | 8.13 | 0.09 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 3.18 | 7.73 | 78.2 | 2.04 | 174 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.033 | 0.032 | 0.0014 | 0.01L | 54 | 1.37 | 7.9×105 | 26.4 | 29.2 | 1.65 | 1.13 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.475 | 1.65 | 0.145 | 35.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.0195 | 0.008 | 0.0007 | 0.01L | 7.5 | 0.065 | 7.0×102 | 0.1775 | 8.42 | 0.08 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 3.18 | 8.1 | 86.2 | 2.16 | 216 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.035 | 0.027 | 0.0009 | 0.01L | 49 | 2 | 7.0×105 | 22.9 | 25.3 | 1.76 | 1.32 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.185 | 1.25 | 0.065 | 33.5 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.015 | 0.0095 | 0.00055 | 0.01L | 6.5 | 0.08 | 6.0×102 | 0.3015 | 6.85 | 0.09 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 |  |  |  | 8 | 20
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.16 | 8.26 | 68.2 | 2.17 | 163 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.032 | 0.017 | 0.0012 | 0.01L | 47 | 1.56 | 1.7×106 | 27.1 | 29.9 | 0.98 | 1.04 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.745 | 1 | 0.045 | 38 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.014 | 0.007 | 0.0007 | 0.01L | 5.5 | 0.085 | 5.0×102 | 0.5915 | 11.05 | 0.07 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 3.16 | 7.97 | 88.2 | 2.13 | 135 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.035 | 0.017 | 0.0009 | 0.01L | 52 | 1.43 | 9.4×105 | 31.5 | 34.5 | 1.02 | 1.3 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.41 | 1.45 | 0.045 | 23 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.019 | 0.009 | 0.0006 | 0.01L | 8.5 | 0.07 | 9.0×102 | 0.066 | 3.84 | 0.08 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 3.18 | 7.92 | 185 | 2.15 | 270 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.048 | 0.018 | 0.0014 | 0.01L | 86 | 0.99 | 2.6×105 | 20.8 | 22.7 | 0.98 | 1.36 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.775 | 2.45 | 0.455 | 46.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.021 | 0.0075 | 0.00085 | 0.01L | 9.5 | 0.07 | 6.0×102 | 0.4005 | 5.58 | 0.13 | 0.07
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年3月16-18日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷共15项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。