## Sheet1
2020年2月盘锦市污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | PH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 砷(mg/L) | 铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群数 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 2.25 | 7.89 | 110 | 2.1 | 164 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.076 | 0.012 | 0.0011 | 0.01L | 56 | 1.72 | 1.4×106 | 34 | 38.5 | 1.01 | 2.14 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.3 | 1.35 | 0.035 | 18.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.033 | 0.0065 | 0.00075 | 0.01L | 5.5 | 0.065 | 4.0×102 | 0.1815 | 8.23 | 0.1 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 盘锦北控环保有限公司 | 处理入口 | 2.24 | 8.02 | 76.4 | 2.12 | 142 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.085 | 0.021 | 0.0013 | 0.01L | 56 | 1.28 | 1.1×106 | 27.1 | 29.8 | 1.03 | 1.48 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.335 | 2.8 | 0.275 | 34.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.037 | 0.013 | 0.0006 | 0.01L | 6.5 | 0.07 | 6.0×102 | 0.183 | 8.44 | 0.09 | 0.06
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
3 | 盘锦市 | 盘锦北控水务有限公司 | 处理入口 | 2.24 | 8.11 | 80.4 | 2.32 | 336 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.071 | 0.02 | 0.001 | 0.01L | 60 | 1.43 | 4.6×105 | 23.8 | 25.6 | 1.68 | 2.3 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.195 | 1.85 | 0.085 | 27.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.034 | 0.0115 | 0.00055 | 0.01L | 7.5 | 0.06 | 5.0×102 | 0.2005 | 6.91 | 0.07 | 0.08
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
4 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | [20 empty] | 设备提标改造，企业停产。
处理出口
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 |  |  |  | 8 | 20
5 | 盘锦市 | 盘锦双泰污水处理有限公司 | 处理入口 | 2.25 | 7.72 | 86.4 | 2.01 | 89 | 400 | 0.00004lL | 0.001L | 0.078 | 0.013 | 0.0017 | 0.01L | 55 | 1.34 | 1.1×106 | 27.2 | 30.8 | 0.8 | 1.18 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.16 | 1.55 | 0.075 | 29 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.03 | 0.0085 | 0.0009 | 0.01L | 5.5 | 0.07 | 2.0×102 | 0.192 | 11 | 0.06L | 0.05
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1
6 | 盘锦市 | 盘山县新县城污水处理厂 | 处理入口 | 2.25 | 8.06 | 118 | 1.96 | 204 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.089 | 0.018 | 0.0016 | 0.01L | 70 | 1.19 | 1.4×106 | 42.3 | 47.6 | 0.78 | 1.2 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.465 | 1.3 | 0.045 | 17.5 | 8 | 0.00004lL | 0.001L | 0.038 | 0.011 | 0.0007 | 0.01L | 9.5 | 0.07 | 7.0×102 | 0.195 | 3.71 | 0.08 | 0.04
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8（水温<12℃） | 15 | 1 | 1
7 | 盘锦市 | 盘锦奇正环保水务有限公司 | 处理入口 | 2.24 | 7.87 | 140 | 1.92 | 145 | 200 | 0.00004lL | 0.001L | 0.095 | 0.013 | 0.0035 | 0.01L | 75 | 0.67 | 3.4×105 | 16.9 | 19.5 | 0.9 | 0.98 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.29 | 2.75 | 0.155 | 44.5 | 4 | 0.00004lL | 0.001L | 0.048 | 0.009 | 0.0008 | 0.01L | 8.5 | 0.05 | 4.0×102 | 0.4385 | 5.13 | 0.11 | 0.09
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 5 | 15 | 1 | 1

## Sheet2
盘锦市环境保护监测站于2020年2月24-25日对6家污水处理厂进行了监督性监测 ，分别为盘锦城市污水处理有限公司、盘锦双泰污水处理有限公司、盘锦北控环保有限公司、盘锦北控水务有限公司、盘山县新县城污水处理厂、盘锦奇正环保水务有限公司。监测项目为 pH值、化学需氧量、悬浮物、总磷、氨氮、生化需氧量、阴离子表面活性剂、总氮、总汞、六价铬、色度、总铬、总铅、总镉、总砷共15项因子的监测。监测企业结果均符合标准。盘锦辽河明源环境工程有限公司对现有设备提标改造，该企业停产。