## 废气
盘锦市4月份重点排污单位废气监测情况
序号 | 所在地 | 单 位 | 监测点位 | 监测时间 | 废气排放量Nm3/h | 处理后烟尘排放浓度mg/m3 |  | 处理后二氧化硫排放浓度mg/m3 |  | 处理后氮氧化物排放浓度mg/m3 |  | 监测指标评价结论 | 备注
[6 empty] | 实测 | 折算 | 实测 | 折算 | 实测 | 折算
1 | 盘锦市 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 循环流化床锅炉 | 2017.4.19 | 104388.3333 | 7.1267 | 8.6133 | 未检出 | 未检出 | 125.3333 | 151 | 合格
|  |  |  | 标准 |  |  | 80 |  | 400 |  | 400