## Sheet1
2017年3月盘锦市国控污水处理厂废水监测情况
序号 | 所在地 | 单位名称 | 监测点位 | 监测时间 | pH | 生化需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 色度(度) | 总汞(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总铅(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 粪大肠菌群 （个/L） | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 监测指标评价结论 | 未监测原因
1 | 盘锦市 | 盘锦城市污水处理有限公司 | 处理入口 | 3.6 | 7.52 | 108 | 3.99 | 246 | 300 | 6e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.077 | 0.043 | 0.0009 | <0.01 | 63 | 2.602 | 2.2×106 | 32.5 | 35.77 | 0.43 | 8.65 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.37 | 1.2 | 0.11 | 38.6 | 8 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.024 | 0.006 | 0.0006 | <0.01 | 8 | 0.071 | 8.0×102 | 0.19 | 10.22 | 0.05 | 0.16
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1
2 | 盘锦市 | 大洼县城市污水处理厂 | 处理入口 | 3.6 | 7.64 | 69.1 | 1.13 | 148 | 200 | 7e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.069 | 0.039 | 0.0013 | <0.01 | 57 | 2.344 | 2.8×106 | 20.6 | 22.27 | 0.33 | 3.18 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.46 | 1.5 | 0.14 | 45.8 | 16 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.023 | 0.007 | 0.0008 | <0.01 | 9 | 0.098 | 9.0×102 | 0.412 | 11.24 | 0.06 | 0.18
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 15 | 20 | 3 | 3
3 | 盘锦市 | 盘锦辽河油田明源环境工程有限公司 | 处理入口 | 3.6 | 7.69 | 115 | 0.7 | 336 | 400 | 6e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.094 | 0.051 | 0.0016 | <0.01 | 78 | 1.556 | 3.3×105 | 4.75 | 6.88 | 9.58 | 14 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.85 | 1.8 | 0.02 | 36.4 | 12 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.034 | 0.01 | 0.0011 | <0.01 | 8 | 0.088 | 5.5×102 | 1.42 | 5.23 | 0.07 | 0.37
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 |  |  |  |  | 6-9 | 20 | 1 | 60 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 20 | 1 | 10000 | 8 | 20 | 3 | 3
4 | 盘锦市 | 盘锦市第二污水处理厂 | 处理入口 | 3.6 | 7.23 | 66.1 | 2.81 | 259 | 200 | 5e-05 | <0.00001 | <0.001 | 0.071 | 0.038 | 0.0014 | <0.01 | 67 | 2.067 | 3.5×106 | 16.9 | 19.29 | 0.19 | 2.08 | 合格
|  |  | 处理出口 |  | 7.32 | 1 | 0.45 | 28.4 | 4 | <0.00004 | <0.00001 | <0.001 | 0.026 | 0.006 | 0.0012 | <0.01 | 4 | 0.089 | 5.0×102 | 0.227 | 9.69 | 0.05 | 0.04
《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |  |  |  |  | 6-9 | 10 | 0.5 | 50 | 30 | 0.001 | 不得检出 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 10 | 0.5 | 1000 | 8 | 15 | 1 | 1