污染源自动监控设施登记备案表

排污单位（盖章）：                                  备案时间：

表1  排污单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 生产经营场所地址 |  |
| 邮编 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

表2  运行单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  |
| 生产经营场所地址 |  |
| 邮编 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 是否为本市环境监测 社会化服务备案机构 |  |

表3  废水排放口基本情况

| 排放口名称 |  |
| --- | --- |
| 排放口编号 |  |
| 排放口位置 （总排放口/车间排放口） |  |
| 排放方式 （纳管/直排） |  |
| 排放去向 |  |
| 堰槽类型 |  |
| 测流段长度（米） |  |
| 喉道宽度（米） |  |
| 管径（厘米） |  |
| 采样位置 |  |
| 输送距离（米） |  |
| 是否连续排放 |  |
| 排水量（吨/天） |  |
| 单次排放时间（小时） |  |
| 日累计排放时间（小时） |  |
| 主要污染物 |  |
| 特征污染物 |  |
| 是否安装流量计 |  |
| 是否安装在线监测设备 |  |
| 在线监测因子 |  |

表4  废水自动监控设施基本情况

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备出厂编号 |  |
| 生产商 |  |
| 代理商 |  |
| 生产许可证编号 |  |
| 环保产品认证编号 |  |
| 适用性检测报告 （附复印件） |  |
| 设备型号 |  |
| 通过验收时间 |  |
| 测量项目 |  |
| 测试方法 |  |
| 量程 |  |
| 检出限 |  |
| 试剂名称、浓度、 有效期 |  |
| 加热消解温度 |  |
| 加热消解时间 |  |
| 标准曲线参数 |  |
| 转换系数 |  |
| 其他 |  |

表5  水质自动采样系统基本情况

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备型号 |  |
| 设备出厂编号 |  |
| 生产商 |  |
| 生产许可证编号 |  |
| 是否具备超标留样功能 |  |
| 水样分配逻辑是否确保留样与在线超标样品为同一水样 |  |
| 是否具备定时采样功能 |  |
| 是否具备流量触发采样功能 |  |
| 是否具备远程控制采样功能 |  |
| 是否能完整记录采样时间、采样量、采样触发方式和采样瓶编号等数据信息 |  |
| 是否具备历史数据存储功能 |  |
| 断电时参数是否自动保存 |  |
| 是否具备电子门禁功能 |  |
| 门禁卡总数 |  |
| 交管理部门门禁卡数量 |  |
| 是否能记录并上传门禁信息 |  |
| 是否满足水样存储要求 |  |
| 是否具有视频监控扩展功能 |  |

表6  废气排污口基本情况

| 排污口名称 |  |
| --- | --- |
| 排气筒高度（米） |  |
| 采样位置 |  |
| 采样位置排气筒截面积（平方米） |  |
| 采样方式（稀释/直接抽取/直接测量） |  |
| 预处理方式 |  |
| 输送距离（米） |  |
| 其他 |  |

表7  废气自动监控设施基本情况

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备出厂编号 |  |
| 生产商 |  |
| 代理商 |  |
| 生产许可证编号 |  |
| 环保产品认证编号 |  |
| 适用性检测报告 （附复印件） |  |
| 设备型号 |  |
| 通过验收时间 |  |
| 测量项目 |  |
| 测试方法 |  |
| 气水分离器冷凝器温度 |  |
| 气水分离器滤芯正常颜色 |  |
| 量程 |  |
| 检出限 |  |
| 稀释比（稀释法） |  |
| 稀释气流量或压力，及样品气流量或压力 （稀释法） |  |
| 气水分离器冷凝器温度 |  |
| NO2转换器温度 |  |
| 速度场系数 |  |
| 空气过量系数 |  |
| 皮托管系数K 值 |  |
| 烟道截面积 |  |
| 其他 |  |

表8  数据采集仪基本情况

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 设备出厂编号 |  |
| 生产商 |  |
| 代理商 |  |
| 生产许可证编号 |  |
| 环保产品认证编号 |  |
| 适用性检测报告 （附复印件） |  |
| 设备型号 |  |
| 通过验收时间 |  |
| 接收信号类型 （模拟/数字） |  |
| 通讯方式 |  |
| 数据采集单元： 数字输入通道数量 模拟量输入通道数量 开关量输入通道数量 |  |
| 通讯协议 |  |
| 存储容量 |  |
| 显示单元显示项目名称 |  |
| 其他 |  |