**辽宁省计量检定机构检定能力信息公开表**

机构名称：盘锦市大洼区计量测试所

联系电话：0427－3468001 地址：辽宁省盘锦市大洼区大洼街道商业街 09030

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 检定项目 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| 1 | 力学 | 燃油加油机 | （0~99.99）L | MPE:±0.3% |
| 2 | 力学 | 砝码 | 1mg~200g | F2等级及以下 |
| 3 | 力学 | 电子天平 | 200g及以下 | 级及以下 |
| 4 | 力学 | 机械天平 | 200g及以下 | 3级及以下 |
| 5 | 力学 | 架盘天平 | 200g及以下 | IMG_266级及以下 |
| 6 | 力学 | 血压计(表) | （0~40）kPa | MPE:±0.5kPa |
| 7 | 力学 | 砝码 | （1~20）kg | M1等级及以下 |
| 8 | 力学 | 增铊、定量铊 | 50g~2.5kg | M2等级 |
| 9 | 力学 | 杆秤 | 50g~300kg | IMG_267级 |
| 10 | 力学 | 模拟指示秤 | 1kg~3t | IMG_266级及以下 |
| 11 | 力学 | 非自行指示秤 | 20kg~20t | IMG_266级及以下 |
| 12 | 力学 | 数字指示秤 | 1kg~120t | IMG_266级及以下 |
| 13 | 力学 | *重力式自动装料衡*器 | 3kg~100t | *X*(0.1)级及以下 |
| 14 | 力学 | 一般压力表 | （0.04~60）MPa | 1.6级及以下 |
| 15 | 力学 | 精密压力表 | （0.04~60）MPa | 0.25级及以下 |