**盘锦市市场监督管理局双随机检查结果公示**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **受检查对象** | **检查时间** | **检查结果** | **处理措施** | **检查人员** | **备注** |
| 1 | 盘锦吉祥顺机动车检测服务有限公司 | 2019.5.6 | 检验报告缺少唯一性标识、缺少设备运行记录 | 责令限期改正 | 20171439、20170635 |  |
| 2 | 盘锦民众机动车检测有限公司 | 2019.5.6 | 缺少人员监督计划、检定设备送检延迟 | 责令限期改正 | 20171439、20170635 |  |
| 3 | 盘锦明顺机动车检测服务有限公司 | 2019.5.8 | 检验仪器设备不在有效期内、缺少人员培训计划 | 责令限期改正 | 20171439、20170635 |  |
| 4 | 盘锦运兴机动车检测有限公司 | 2019.5.8 | 检验报告签字不全 | 责令限期改正 | 20171439、20170635 |  |
| 5 | 盘锦科力安石油科技有限责任公司 | 2019.5.21 | 无样品管理记录、缺少质量控制及监督计划 | 责令限期改正 | 20171439、20170635 |  |
| 6 | 盘锦正能科技有限公司 | 2019.5.29 | 检验报告签字不齐全、缺少样品管理记录 | 责令限期改正 | 20171439、20170635 |  |
| 7 | 盘锦检验检测中心 | 2019.5.17 | 检验报告格式不规范 | 责令限期改正 |   | 省级 |
| 8 | 盘锦睿达环境检测服务有限公司 | 2019.5.17 | 缺少人员培训计划和记录 | 责令限期改正 |   | 省级 |
| 9 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 2019.5.30 | 配电箱涉嫌未经强制性产品认证 | 移交执法稽查 | 20171439、20170635 |  |
| 10 | 辽宁金导电缆制造有限公司 | 2019.5.30 | 合格 |  | 20170639、0813000042 |  |
| 11 | 辽宁中油盘锦公交加油站有限公司 | 2019.5.29 | 未发现违法行为 |  | 0813000182、0813000188 |  |
| 12 | 大洼区万正兴物资经销处 | 2019.5.29 | 未发现违法行为 |  | 0813000182、0813000188 |  |
| 13 | 大洼县田家镇冀宏物资经销处 | 2019.5.29 | 未发现违法行为 |  | 0813000182、0813000188 |  |
| 14 | 盘锦市大洼区冯老五物资经销处 | 2019.5.29 | 未发现违法行为 |  | 0813000182、0813000188 |  |
| 15 | 盘锦新生运输大队加油站 | 2019.5.29 | 未发现违法行为 |  | 0813000182、0813000188 |  |
| 16 | 兴隆台区卫生健康和医疗保障服务中心 | 2019.5.6 | 符合规定 |  | 20161097、20170333 |  |
| 17 | 盘锦市双台子区卫生健康服务中心 | 2019.5.8 | 符合规定 |  | 20161097、20170333 |  |
| 18 | 盘山县卫生健康事务服务中心 | 2019.5.9 | 符合规定 |  | 20161097、20170333 |  |
| 19 | 盘锦何氏眼科医院有限公司 | 2019.5.15 | 发现1项缺陷 | 责令整改 | 20161097、20170333 |  |
| 20 | 盘锦馥安医院 | 2019.5.17 | 符合规定 |  | 20161097、20170333 |  |
| 21 | 盘锦市中心医院妇产院区 | 2019.5.17 | 符合规定 |  | 20161097、20170333 |  |
| 22 | 盘锦辽油宝石花医院 | 2019.5.20 | 符合规定 |  | 20161097、20170333 |  |
| 23 | 盘锦博士胃肠病医院 | 2019.5.20 | 发现2项缺陷 | 责令整改 | 20161097、20170333 |  |
| 24 | 盘锦百姓平价大药房 | 2019.5.23 | 未发现违法违规行为 |  | 20161096、20170337、20170391 |  |
| 25 | 大洼区福星大药房 | 2019.5.23 | 未发现违法违规行为 |  | 20161096、20170337、20170391 |  |
| 26 | 盘锦市双台子区盘双合平大药房 | 2019.5.29 | 未发现违法违规行为 |  | 20161096、20170337、20170391 |  |
| 27 | 盘锦益寿堂大药房连锁有限公司鹤祥店 | 2019.5.16 | 未发现违法违规行为 |  | 20161096、20170337、20170391 |  |
| 28 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司盘锦云汇分店 | 2019.5.07 | 未发现违法违规行为 |  | 20161096、20170337、20170391 |  |
| 29 | 盘锦鑫胜利大药房医药连锁有限公司第四十五店 | 2019.5.9 | 未发现违法违规行为 |  | 20161096、20170337、20170391 |  |
| 30 | 盘锦兴隆大厦三百有限公司 | 2019.5.21 | 5起涉嫌假冒专利行为 | 立案处理 | 210190、210188 |  |
| 31 | 华润电力盘锦有限公司 | 2190508 | 特种设备管理、作业人员未聘任 | 已现场整改 | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 32 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻具公司 | 2190508 | 特种设备管理、作业人员未聘任 | 已现场整改 | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 33 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 20190510 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 34 | 辽宁盘锦橡塑机械厂 | 20190510 | 因管理人员变更，未见特种设备使用登记证 | 已要求企业提供 | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 35 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河钻采装备分公司 | 20190510 | 因管理人员变更，未见特种设备使用登记证 | 已要求企业提供 | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 36 | 华润雪花啤酒盘锦有限公司 | 20190510 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 37 | 中国石油辽河油田分公司储气库公司 | 20190516 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 38 | 辽河石油勘探局有限公司石油炼化工程分公司 | 20190516 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 39 | 中国石油辽河油田分公司油气集输公司 | 20190517 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 40 | 辽河石油勘探局油气工程技术处 | 20190517 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |
| 41 | 盘锦恒泰利石油化工工程设计有限公司 | 20190530 | 未发现问题 |  | 20170634、813000077、813000244 |  |