附件1

**辽宁省计量检定机构检定能力信息公开表**

机构名称： 盘锦市电能计量器具检定站

联系电话： 0427-2895286

地址：盘锦市兴隆台区市府大街5号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专业 | 检定项目 | 测量范围 | 不确定度 |
| 1 | 电能计量 | 三相电能表 | 3×（0~380）V  3×（0.01~100）A | 0.2S级及以下 |
| 2 | 电能计量 | 单相电能表 | （0~220）V  （0~100）A | 1级及以下 |
| 3 | 电能计量 | 电流互感器 | （5~2000）A/5A | 0.1S级及以下 |
| 4 | 电能计量 | 电压互感器 | (6000,10000)V/100V,100/ V | 0.1级及以下 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |