## 圈河
表 5 2017 年 6 月 赵 圈 河 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 流量m3/S | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | 硝酸盐 | 氯化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
赵圈河 | 2017-06-05 |  |  | 静流 | 23.1 | 792 | 8.46 | 1062 | 38.4 | 8.47 | 8.62 | 0.14 | 0.05L | 1.43 | 0.01L | 0.0001L | 0.284 | * | 0.01L | 0.05L | 0.072 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.025 | 0.046 | 1.62 | 0.007 | 242.1 | 0.068 | 4300
河段 |  |  |  | 静流 | 23.1 | 792 | 8.46 | 1062 | 38.4 | 8.47 | 8.62 | 0.14 | 0.05L | 1.43 | 0.01L | 0.0001L | 0.284 | * | 0.01L | 0.05L | 0.072 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.025 | 0.046 | 1.62 | 0.007 | 242.1 | 0.068 | 4300
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤10 | ≤250 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤5 | — | — | ≤350 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年6 月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 清水河
表 5 2017 年 6 月 清 水 河 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 流量m3/S | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
清水河桥 | 2017-06-05 |  |  | 静流 | 22.1 | 7.83 | 9.15 | 957 | 36.4 | 8.16 | 8.47 | 1.2 | 0.05L | 1.41 | 0.01L | 0.0001L | 0.382 | * | 0.01L | 0.005L | 0.091 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.046 | 0.054 | 0.05 | 4600
河段 |  |  |  | 静流 | 22.1 | 7.83 | 9.15 | 957 | 36.4 | 8.16 | 8.47 | 1.2 | 0.05L | 1.41 | 0.01L | 0.0001L | 0.382 | * | 0.01L | 0.005L | 0.091 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.046 | 0.054 | 0.05 | 4600
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年6 月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 东风下水
表 5 2017 年 6 月 东风下水 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
东风下水 | 2017-06-05 |  |  | 27 | 7.93 | 8.86 | 966 | 37.9 | 10.57 | 9.73 | 0.14 | 0.05L | 1.67 | 0.133 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 27 | 7.93 | 8.86 | 966 | 37.9 | 10.57 | 9.73 | 0.14 | 0.05L | 1.67 | 0.133 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 6 月 14 日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 油建桥
表 5 2017 年 6 月 油建桥 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
油建桥 | 2017-06-05 |  |  | 27 | 7.59 | 8.53 | 916 | 34.7 | 8.16 | 9.31 | 0.14 | 0.05L | 1.79 | 0.102 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 27 | 7.59 | 8.53 | 916 | 34.7 | 8.16 | 9.31 | 0.14 | 0.05L | 1.79 | 0.102 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 6月14日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 东风上水
表 5 2017 年6 月 东风上水 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
东风上水 | 2017-06-05 |  |  | 27 | 8.05 | 9.04 | 888 | 34.9 | 9.92 | 9 | 0.09 | 0.05L | 1.84 | 0.385 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 27 | 8.05 | 9.04 | 888 | 34.9 | 9.92 | 9 | 0.09 | 0.05L | 1.84 | 0.385 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 6 月 14 日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 疙瘩楼水库
表 5 2017 年 6 月 疙 瘩 楼 水 库 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水位 | 水温℃ | 透明度 | 叶绿素a | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 总氮 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
疙瘩楼 | 2017-06-05 |  |  |  | 27 | 31 | * | 7.64 | 9.58 | 896 | 38.7 | 5.84 | 9.95 | 0.13 | 0.05L | 1.19 | 0.01L | 0.0001L | 0.031 | * | 0.01L | 0.05L | 0.155 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.67 | 0.039 | 0.035 | 0.045 | 2200
河段 |  |  |  |  | 27 | 31 | * | 7.64 | 9.58 | 896 | 38.7 | 5.84 | 9.95 | 0.13 | 0.05L | 1.19 | 0.01L | 0.0001L | 0.031 | * | 0.01L | 0.05L | 0.155 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.67 | 0.039 | 0.035 | 0.045 | 2200
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | - | - | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | - | - | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | — | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 6月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 荣兴水库
表 5 2017 年 6 月 荣 兴 水 库 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水位 | 水温℃ | 透明度 | 叶绿素a | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 总氮 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
荣兴水库 | 2017-06-05 |  |  |  | 25 | 33 | * | 7.64 | 9.17 | 969 | 38.4 | 7.28 | 8.04 | 0.53 | 0.05L | 1.24 | 0.01L | 0.0001L | 0.107 | * | 0.01L | 0.05L | 0.183 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.73 | 0.024 | 0.037 | 0.044 | 1300
河段 |  |  |  |  | 25 | 33 | * | 7.64 | 9.17 | 969 | 38.4 | 7.28 | 8.04 | 0.53 | 0.05L | 1.24 | 0.01L | 0.0001L | 0.107 | * | 0.01L | 0.05L | 0.183 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.73 | 0.024 | 0.037 | 0.044 | 1300
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | - | - | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | - | - | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | — | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 6 月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站