## 圈河
表 5 2017 年 7 月 赵 圈 河 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 流量m3/S | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | 硝酸盐 | 氯化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
赵圈河 | 2017-07-04 |  |  | 静流 | 34 | 6.81 | 8.55 | 895 | 39.7 | 7.85 | 25.8 | 0.31 | 0.05L | 1.87 | 0.01L | 0.0001L | 0.364 | * | 0.01L | 0.05L | 0.212 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.097 | 0.059 | 1.87 | 0.121 | 249.8 | 0.066 | 3500
河段 |  |  |  | 静流 | 34 | 6.81 | 8.55 | 895 | 39.7 | 7.85 | 25.8 | 0.31 | 0.05L | 1.87 | 0.01L | 0.0001L | 0.364 | * | 0.01L | 0.05L | 0.212 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.097 |  | 1.87 | 0.121 | 249.8 | 0.066 | 3500
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤10 | ≤250 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤5 | — | — | ≤350 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 7 月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 清水河
表 5 2017 年 7 月 清 水 河 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 流量m3/S | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
清水河桥 | 2017-07-04 |  |  | 静流 | 34 | 7.22 | 8.79 | 1030 | 36.7 | 7.87 | 9.88 | 0.29 | 0.05L | 1.92 | 0.01L | 0.0001L | 0.351 | * | 0.01L | 0.005L | 0.387 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.069 | 0.088 | 0.075 | 2800
河段 |  |  |  | 静流 | 34 | 7.22 | 8.79 | 1030 | 36.7 | 7.87 | 9.88 | 0.29 | 0.05L | 1.92 | 0.01L | 0.0001L | 0.351 | * | 0.01L | 0.005L | 0.387 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.069 | 0.088 | 0.075 | 2800
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年7 月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 东风下水
表 5 2017 年 7 月 东风下水 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
东风下水 | 2017-07-04 |  |  | 32 | 6.72 | 8.82 | 1240 | 31 | 7.93 | 7.78 | 0.27 | 0.05L | 1.83 | 0.222 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 32 | 6.72 | 8.82 | 1240 | 31 | 7.93 | 7.78 | 0.27 | 0.05L | 1.83 | 0.222 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 7 月 14 日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 油建桥
表 5 2017 年 7 月 油建桥 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
油建桥 | 2017-07-04 |  |  | 34 | 7.75 | 8.19 | 985 | 36.7 | 8.47 | 9.34 | 0.28 | 0.05L | 1.73 | 0.257 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 34 | 7.75 | 8.19 | 985 | 36.7 | 8.47 | 9.34 | 0.28 | 0.05L | 1.73 | 0.257 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 7月14日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 东风上水
表 5 2017 年 7 月 东风上水 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
东风上水 | 2017-07-04 |  |  | 32 | 7.95 | 9.07 | 1002 | 31 | 8.16 | 7.67 | 0.23 | 0.05L | 1.69 | 0.217 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 32 | 7.95 | 9.07 | 1002 | 31 | 8.16 | 7.67 | 0.23 | 0.05L | 1.69 | 0.217 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 7月 14 日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 疙瘩楼水库
表 5 2017 年 7 月 疙 瘩 楼 水 库 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水位 | 水温℃ | 透明度 | 叶绿素a | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 总氮 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
疙瘩楼 | 2017-07-04 |  |  |  | 34 | 32 | * | 6.53 | 9.03 | 1103 | 39.7 | 5.65 | 9.5 | 0.33 | 0.05L | 0.79 | 0.01L | 0.0001L | 0.067 | * | 0.01L | 0.05L | 0.119 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.82 | 0.042 | 0.026L | 0.053 | 2200
河段 |  |  |  |  | 34 | 32 | * | 6.53 | 9.03 | 1103 | 39.7 | 5.65 | 9.5 | 0.33 | 0.05L | 0.79 | 0.01L | 0.0001L | 0.067 | * | 0.01L | 0.05L | 0.119 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.82 | 0.042 | 0.026L | 0.053 | 2200
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | - | - | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | - | - | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | — | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 7月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 荣兴水库
表 5 2017 年 7 月 荣 兴 水 库 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水位 | 水温℃ | 透明度 | 叶绿素a | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 总氮 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
荣兴水库 | 2017-07-04 |  |  |  | 31 | 18.3 | * | 7.01 | 8.9 | 985 | 39.6 | 6.78 | 9.23 | 0.34 | 0.05L | 0.92 | 0.01L | 0.0001L | 0.05 | * | 0.01L | 0.05L | 0.043 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.87 | 0.056 | 0.022L | 0.05 | 2400
河段 |  |  |  |  | 31 | 18.3 | * | 7.01 | 8.9 | 985 | 39.6 | 6.78 | 9.23 | 0.34 | 0.05L | 0.92 | 0.01L | 0.0001L | 0.05 | * | 0.01L | 0.05L | 0.043 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.87 | 0.056 | 0.022L | 0.05 | 2400
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | - | - | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | - | - | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | — | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 7 月 14 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站