## 圈河
表 5 2017 年 8 月 赵 圈 河 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 流量m3/S | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 总氮 | 硝酸盐 | 氯化物 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
赵圈河 | 2017-08-01 |  |  | 静流 | 28 | 7.8 | 8.43 | 1744 | 38.7 | 8.92 | 8.5 | 0.32 | 0.05L | 1.12 | 0.01L | 0.0001L | 0.311 | * | 0.01L | 0.05L | 0.027 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.076 | 0.059 | 1.945 | 0.033 | 89.97 | 0.052 | 2200
河段 |  |  |  | 静流 | 28 | 7.8 | 8.43 | 1744 | 38.7 | 8.92 | 8.5 | 0.32 | 0.05L | 1.12 | 0.01L | 0.0001L | 0.311 | * | 0.01L | 0.05L | 0.027 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.076 |  | 1.945 | 0.033 | 89.97 | 0.052 | 2200
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤10 | ≤250 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤5 | — | — | ≤350 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 8 月 10 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 清水河
表 5 2017 年 8 月 清 水 河 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 流量m3/S | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
清水河桥 | 2017-08-01 |  |  | 静流 | 26 | 7.9 | 8.83 | 2.13 | 37.5 | 9.24 | 9.93 | 0.27 | 0.05L | 1.37 | 0.01L | 0.0001L | 0.31 | * | 0.01L | 0.005L | 0.037 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.065 | 0.092 | 0.064 | 2800
河段 |  |  |  | 静流 | 26 | 7.9 | 8.83 | 2.13 | 37.5 | 9.24 | 9.93 | 0.27 | 0.05L | 1.37 | 0.01L | 0.0001L | 0.31 | * | 0.01L | 0.005L | 0.037 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 0.065 | 0.092 | 0.064 | 2800
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年8 月 10 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 东风上水
表 5 2017 年 8 月 东风上水 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
东风上水 | 2017-08-01 |  |  | 28 | 8.04 | 8.91 | 778 | 36.7 | 8.64 | 8.98 | 0.27 | 0.05L | 1.82 | 0.297 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 28 | 8.04 | 8.91 | 778 | 36.7 | 8.64 | 8.98 | 0.27 | 0.05L | 1.82 | 0.297 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 8 月 10 日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 油建桥
表 5 2017 年 8 月 油建桥 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
油建桥 | 2017-08-01 |  |  | 28 | 7.89 | 8.61 | 524 | 39.7 | 7.91 | 9.14 | 0.39 | 0.05L | 1.67 | 0.208 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 28 | 7.89 | 8.61 | 524 | 39.7 | 7.91 | 9.14 | 0.39 | 0.05L | 1.67 | 0.208 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 8月10日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 东风下水
表 5 2017 年 8 月 东风下水 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水温℃ | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 总磷 | 铅 | 汞
|  | 水平 | 垂直
东风下水 | 2017-08-01 |  |  | 28 | 8.15 | 9.17 | 1369 | 38 | 9.27 | 9.03 | 0.33 | 0.05L | 1.87 | 0.248 | 0.01L | 0.0001L
河段 |  |  |  | 28 | 8.15 | 9.17 | 1369 | 38 | 9.27 | 9.03 | 0.33 | 0.05L | 1.87 | 0.248 | 0.01L | 0.0001L
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  | — | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤0.1 | ≤0.001
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  | ≤35 | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | — | ≤0.2 | —
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 8 月 10 日 单位盖章： 盘锦市大洼区环境监测站

## 疙瘩楼水库
表 5 2017 年 8 月 疙 瘩 楼 水 库 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水位 | 水温℃ | 透明度 | 叶绿素a | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 总氮 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
疙瘩楼 | 2017-08-01 |  |  |  | 28 |  | * | 7.55 | 9.28 | 936 |  | 5.54 | 8.82 | 0.41 | 0.05L | 1.96 | 0.01L | 0.0001L | 0.26 | * | 0.01L | 0.05L | 0.085 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.78 | 0.095 | 0.026L | 0.044 | 2400
河段 |  |  |  |  | 28 | 0 | * | 7.55 | 9.28 | 936 | 0 | 5.54 | 8.82 | 0.41 | 0.05L | 1.96 | 0.01L | 0.0001L | 0.26 | * | 0.01L | 0.05L | 0.085 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.78 | 0.095 | 0.026L | 0.044 | 2400
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | - | - | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | - | - | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | — | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年8月 10日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站

## 荣兴水库
表 5 2017 年 8 月 荣 兴 水 库 水 质 监 测 数 据 报 表 单位：mg/L
断面名称 | 采样日期 | 采样位置 |  | 水位 | 水温℃ | 透明度 | 叶绿素a | PH | 溶解氧 | 电导率ms/cm | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 生化需氧量 | 石油类 | 挥发酚 | 氨氮 | 铅 | 汞 | 总磷 | 氰化物 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 镉 | 总氮 | 六价铬 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群
|  | 水平 | 垂直
荣兴水库 | 2017-08-01 |  |  |  | 29 |  | * | 8.3 | 8.94 | 965 |  | 7.27 | 9.77 | 0.26 | 0.05L | 1.01 | 0.01L | 0.0001L | 0.249 | * | 0.01L | 0.05L | 0.062 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.945 | 0.217 | 0.022L | 0.04 | 3500
河段 |  |  |  |  | 29 | 0 | * | 8.3 | 8.94 | 965 | 0 | 7.27 | 9.77 | 0.26 | 0.05L | 1.01 | 0.01L | 0.0001L | 0.249 | * | 0.01L | 0.05L | 0.062 | 0.0004L | 0.001L | 0.001L | 1.945 | 0.217 | 0.022L | 0.04 | 3500
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |  |  |  |  | — | - | - | 6~9 | ≥2 | — | ≤40 | ≤15 | ≤10 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤0.02 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤40000个/L
《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）作物种类：水作 |  |  |  |  | ≤35 | - | - | 5.5~8.5 | — | — | ≤150 | — | ≤60 | ≤5.0 | ≤1.0 | — | ≤0.2 | — | — | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.02 | — | ≤0.01 | — | ≤0.1 | ≤5 | ≤1.0 | ≤40000个/L
制表： 马瑞 审核：孔敏 负责人： 张士勇 填表日期： 2017 年 8 月 10 日 单位盖章：盘锦市大洼区环境监测站